附件 5-2

净水机水效领跑者产品评选标准

- 一、评分总则

（一）水效领跑者产品评选标准分为否决指标和量化评价指标。

（二）否决指标如有不满足项，取消该型号产品水效领跑者评选资格，不参加后续量化打分。

- （三）产品应达到量化评价指标中产品水效与产品性能的最低要求，否则不参加后续量化打分。

（四）按量化评价指标得分从高到低的顺序评选水效领跑者。

- 二、否决指标

表1 评价指标及评价情况

| 评价指标 | 评价情况 |
| --- | --- |
| 1.申请生产者为大陆境内注册独立法人 | □是□否 |
| 2.曾入选的型号，完成上期承诺出货量 | □是□否 |
| 3.申请的产品型号上一年度实际出货量达到2000套以上 | □是□否 |
| 4.承诺申请产品获得领跑者称号后，2年内出货量达到8000套以上，其中至少有1000套用于零售渠道 | □是□否 |
| 5.通过水效标识备案 | □是□否 |
| 6.在近一年内的产品质量监督抽查、水效标识市场专项检查和卫生监督抽查中无不合格 | □是□否 |

- 三、量化评价指标

（一）评分因素及分值分配原则

表2 评分因素及分值分配

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 1.产品水效水平 | 60 |
| 2.产品性能指标 | 20 |
| 3.生产者能力 | 20 |
| 总分 | 100 |

（二）产品水效水平

表3-1 4000L~4999L净水机产品水效水平

| 额定总净水量（L） | 4000L~4999L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产水率（%） | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| 分值（满分60分） | 30 | 40 | 50 | 60 |

- 表3-2 5000L~5999L净水机产品水效水平

| 额定总净水量（L） | 5000L~5999L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产水率（%） | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| 分值（满分60分） | 30 | 40 | 50 | 60 |

- 表3-3 6000L~6999L净水机产品水效水平

| 额定总净水量（L） | 6000L~6999L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产水率（%） | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| 分值（满分60分） | 30 | 40 | 50 | 60 |

- 表3-4 7000L~7999L净水机产品水效水平

| 额定总净水量（L） | 7000L~7999L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产水率（%） | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| 分值（满分60分） | 30 | 40 | 50 | 60 |

- 表3-5 8000L及以上净水机产品水效水平

| 额定总净水量（L） | 8000L及以上 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产水率（%） | ≥65 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| 分值（满分60分） | 30 | 40 | 50 | 60 |

（三）产品性能指标

表4-1 反渗透净水机产品性能指标

| 序号 | 项目 |  | 基本要求 | 分值 （10分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去除率 | 总硬度 （以CaCO3计） | ≥90% | 1 |
|  |  |  | ≥94% | 3 |
|  |  |  | ≥98% | 5 |
|  |  | 电导率 | ≥85% | 1 |
|  |  |  | ≥90% | 3 |
|  |  |  | ≥95% | 5 |

表4-2 纳滤净水机产品性能指标

| 序号 | 项目 |  | 基本要求 | 分值 （10分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去除率 | 总硬度 （以CaCO3计） | ≥40% | 2 |
|  |  |  | ≥50% | 3 |
|  |  |  | ≥60% | 4 |
|  |  | 电导率 | ≥35%且＜90% | 2 |
|  |  | 硫酸盐 （以SO42-计） | ≥90% | 2 |
|  |  |  | ≥95% | 4 |

- 表4-3 净水机产品性能

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 分值 （10分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 （GB/T 30307） | 符合GB/T 30307的要求 | 2 |
| 2 | 噪声 （GB/T 30307） | 符合GB/T 30307的要求 | 2 |
| 3 | 选择性功能 （GB/T 30307） | 符合GB/T 30307的要求 | 选择性功能指标每符合1项得1分，共6分 |

（四）生产者能力

表5 生产者能力

| 序号 | 评价因素 | 考核要求 | 考核方式 | 分值 （20分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理 | 通过测量管理体系或质量管理体系认证 | 提供相关材料 | 1 |
| 2 | 自主节水技术 | 申请产品节水技术先进，拥有节水技术专利，每个发明专利1分，每个实用新型专利0.5分 | 提供相关材料 | 4 |
|  |  | 节水技术或应用节水技术的产品获得省部级及以上奖励 | 提供相关材料 | 4 |
| 3 | 推广和售后服务 | 生产者制定的推广工作方案，2分 | 提供相关材料 | 2 |
|  |  | 申报产品近两年获得政府相关部门推广情况，省级及以上1次1分，市级1次0.5分 | 提供相关材料 | 3 |
|  |  | 生产者推广、售后服务方案及售后服务网点建设等 | 提供相关材料 | 2 |
| 4 | 产品 出货量 | 水效2级及以上的产品出货量同比增长 | 提供相关材料 | 2 |
|  |  | 水效2级及以上的产品出货占比同比增长 | 提供相关材料 | 2 |
| 小计 |  |  |  | 20 |