**编制说明**

一、工程概况：

1、项目名称：惠泽园5-10幢室内公共区域升级改造工程

2、建设单位：江门市住房和城乡建设局

3、工程范围：装饰工程、安装工程

二、编制依据

1、根据委托单位提供的《惠泽园5-10幢室内公共区域升级改造工程施工图》计算实物工程量。

2、本工程依据《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省建设工程计价依据（2018）》及相关计价文件等。

1. 其他说明
2. 由于图纸对电梯控制按钮位置迁移部位的加长信号线型号规格表述不详，本次预算暂按图纸疑问回复的“SYV线0.75x4芯”计算。