江门市生态环境局

江门市生态环境局行政处罚决定书

江开环罚〔2024〕19号

当事人：开平市月山镇华晶电镀厂

统一社会信用代码：91440783MA512QNN3Q

投资人：何松梅

住所：开平市月山镇钱三管区老黄岭

一、环境违法事实和证据

2024年4月23日，我局执法人员对你单位进行执法检查。经调查，你单位开设五金电镀加工生产项目，检查期间正常开工生产，配套的废水治理设施正在运行，我局委托开平市环境监测站对你单位废水标准排污口的外排废水进行监督性采样监测。根据《（开）环境监测字（2024）第0428102号监测报告》显示，你单位外排废水的总氰化物浓度为0.372mg/L、总镍浓度为0.60mg/L，分别超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1规定的总氰化物珠三角排放限值0.2mg/L的0.86倍、总镍珠三角排放限值0.5mg/L的0.2倍。你单位存在超标排放水污染物的违法行为。

以上事实，有我局现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《（开）环境监测字（2024）第0428102号监测报告》及你单位提供的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，应当承担相应的法律责任。

我局于2024年6月19日向你单位送达了《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2024〕18号）和《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》，告知你单位的违法事实、我局的处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权进行陈述、申辩和申请听证。你单位未在法定期限内提出听证申请，但于2024年6月21日向我局提交公开道歉承诺守法从轻处罚申请，再于2024年9月14日在江门日报上刊登公开道歉承诺书。

经我局组织复测，你单位外排的水污染物达标。你单位主动改正违法行为的情形符合《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条和第七条第二项第二目的规定，可在原拟处罚金额24.975万元的基础上从轻处罚，经核算后的拟处罚金额为22.275万元。

同时，你单位公开道歉承诺守法的行为符合《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第十条及附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》第三条第一项的规定，可对你单位按拟罚款金额22.275万元的30%降低处罚，降低后的罚款为15.5925万元。

以上事实，有我局2024年6月17日《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2024〕18号）、2024年6月19日《送达回证》、《广东维中检测技术有限公司检测报告（报告编号：TR2407297）》；你单位提交的2024年6月21日《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》、2024年9月14日《江门日报》上刊登的《生态环境公开道歉承诺书》等为证。

- 二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，参照广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的通知（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类第七条§2.7.1裁量标准和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条的规定{罚款金额22.275万元=初步罚款金额27万元[（裁量起点7%+超标因子数2个2%+排放A类水污染物（除有毒有害水污染物）10%+废水日排放量50吨以上200吨以下3%+超标3倍以下5%）×100万]+初步罚款金额27万元×5%×调整系数总和-3.5（从轻处罚情节：积极配合调查-1.5、主动改正违法行为-2.0、近二年同类违法行为情况在权重裁量中已体现，不再重复计算）}和第十条及附件3《江门市生态环境违法企业主动公开道歉承诺工作指引》第三条第一项的规定（按拟罚款金额22.275万元的30%降低处罚），我局决定对你单位作出罚款人民币壹拾伍万伍仟玖佰贰拾伍元整（小写：¥155925元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局开平分局法规股（联系电话：2235808）开具《广东省非税收入一般缴款书》，并按照《开平区非税收入转账须知》缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，我局可每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你单位如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请；也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市江海区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2024年9月19日

抄送：月山镇人民政府。