江门市生态环境局

江门市生态环境局行政处罚决定书

江开环罚〔2024〕21号

当事人：开平市银江调味品厂

统一社会信用代码：9144078357010846XL

投资人：王标

住所：开平市龙胜镇梧村

一、环境违法事实和证据

2024年5月13日，我局执法人员对你单位进行执法检查，检查期间正常开工生产。经调查，你单位开设食品（调味品）生产项目，未配套相应的废水治理设施，未经处理的生产废水被贮存于收集池中。按照环评文件要求，清洗废水须处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过槽罐车输送到市政污水处理厂进一步处理。在检查过程中，执法人员发现收集池内的生产废水通过白色PVC溢流管流入厂区内的雨水井中。

为查明废水的流向，执法人员在废水收集池内投放柠檬黄食

品添加剂进行流向测试。结果显示，收集池内的黄色试验水通过白色PVC溢流管流入厂区内的雨水井中，最终流出厂外河道。你单位存在通过私设暗管逃避监管的方式向外环境排放水污染物的违法行为。

以上事实，有我局的现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《（开）环境监测字（2024）第0523101号监测报告》《关于开平市银江调味品厂建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2020〕4号）和你单位提供的营业执照复印件、投资人身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件、污水转运接纳处理协议复印件、送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，应当承担相应的法律责任。

我局于2024年6月24日向你单位送达了《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2024〕22号），告知你单位的违法事实、我局的处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权进行陈述、申辩和申请听证。你单位未在法定期限内提出听证申请，于2024年7月8日向我局提交了陈述、申辩意见。

经复核，你单位主动改正违法行为的情形符合《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条和第七条第二项第二目的规定，可在原拟处罚金额27.75万元的基础上从轻处罚，经核算后的拟处罚金额为24.75万元。

同时，你单位履行生态环境损害赔偿协议的行为符合《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第九条的规定，应按罚款标准24.75万元的50%降低处罚，降低后的罚款金额为12.375万元。

以上事实，有我局2024年6月17日《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2024〕22号）、2024年6月24日《送达回证》、《江西求实司法鉴定中心司法鉴定意见书》《生态环境损害赔偿协议》和你单位提交的《申诉书》等为证。

- 二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定，参照广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的通知（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类第八条§2.8.1裁量标准和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二项裁量标准的规定{罚款金额24.75万元=初步罚款金额30万元[（裁量起点10%+偷排20%）×100万元]+初步罚款金额30万元×5%×调整系数总和-3.5（从轻情节：配合调查-1.5、主动改正违法行为-2.0、近二年同类违法行为情况在权重裁量中已体现，不再重复计算）}和第九条的规定（按罚款标准24.75万元的50%降低处罚），我局决定对你单位作出罚款人民币壹拾贰万叁仟柒佰伍拾元整（小写：¥123750元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局开平分局法规股（联系电话：2235808）开具《广东省非税收入一般缴款书》，并按照《开平区非税收入转账须知》缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，我局可每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你单位如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市江海区人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2024年9月20日

抄送：龙胜镇人民政府。