附件3：

江门市区保障房项目安防设施设备维保维修服务

更换设备及增加设备报价清单

单位：元

| 序号 | 商品名称 | 参 数 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视人脸识别组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、（防护等级IP65），室外场景使用时需加装遮阳罩DS-K1Z5604-Z； | 台 |  |
| 2 | 海康威视人脸识别组件专用电源 | 工作电压： DC 12V/10A，需独立供电； | 台 |  |
| 3 | 海康威视人脸识别组件专用支架 | 安装方式：通道安装、使用环境：室内外， | 台 |  |
| 4 | 海康威视人脸识别组件专用排线 | 设备专用排线： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； | 套 |  |
| 5 | 海康威视人脸识别前端设备 （梯控）主板 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择2.8mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； | 台 |  |
| 6 | 海康威视人脸识别前端设备 （梯控）专用电源 | 工作电压： DC 12V/10A，需独立供电； | 台 |  |
| 7 | 海康威视人脸识别前端设备 （梯控）专用机箱 | 安装方式：通道安装、使用环境：室内外， | 台 |  |
| 8 | 海康威视人脸识别前端设备 （梯控）专用排线 | 输入专用排线：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； | 套 |  |
| 9 | 海康威视电源箱 (12V5A) | 产品尺寸：266*246*82mm； 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 只 |  |
| 10 | 海康威视慢速栅栏道闸主板 | 自动挡车器是用在道路上限制机动车进出的管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口等出入口场景。可通过停车场管理系统，实现自动管理，也。主要特性：无线遥控控制起落杆，可外接红绿灯警示、可外接红绿灯警示、可外接红外保护、手动起落杆 | 条 |  |
| 11 | 海康威视慢速栅栏道闸专用电源 | 工作电压： DC 5V/30A，需独立供电； | 台 |  |
| 12 | 海康威视慢速栅栏道闸专用电机 | 可以通过手动遥控实现起落杆 | 台 |  |
| 13 | 海康威视慢速栅栏道闸专用波箱 | 外接地感、停电时可快速离合 | 台 |  |
| 14 | 海康威视慢速栅栏道闸专用栅栏杆 | 材质:国标铝合金 | 套 |  |
| 15 | 海康威视电梯网桥 | 200米电梯专用无线网桥 (单位为套 内含摄像机端和机房端) 黑白配设计 实际有效带宽40Mbps 1个百兆电口 适用于200米 | 对 |  |
| 16 | 海康威视24口接入交换机 | 以太网交换机主机,8个10/100/1000Base-T,2个SFP | 台 |  |
| 17 | 海康威视24口接入交换机专用电 源 | 电源：5V/12V/380W 节能电源。 | 台 |  |
| 18 | 海康威视32路录像主机主板 | 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），1路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容1万张 支持陌生人报警 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持热成像接入、存储、报警。 支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 | 台 |  |
| 19 | 海康威视32路录像主机电源 | 电源：5V/12V/1000W 节能电源。 | 台 |  |
| 20 | 海康威视32路录像主机线排 | 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个键盘485串口 ；1个RS-485串行接口；1个标准RS-232串行接口 1个eSATA接口 | 套 |  |
| 21 | 海康威视32路录像主机专用软件 | Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 套 |  |
| 22 | 海康威视32路录像主机专用机箱 | 2U标准机架式 | 台 |  |
| 23 | 海康威视32路录像主机专用操作按钮电路板 | 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 | 套 |  |
| 24 | 海康威视32路录像主机专用操作按钮电路板排线 | 1个键盘485串口 ；1个RS-485串行接口；1个标准RS-232串行接口:2个千兆网口:8个eSATA接口 | 套 |  |
| 25 | 50寸监示器主板 | 显示类别 LED背光 外壳颜色 黑色 最大分辨率 1920×1080 最佳工作分辨率 1920×1080@60 Hz 亮度 600 cd/m² TBD 对比度 1500 响应时间 12 ms 色彩 16.7 M 可视角度 178°(水平)/ 178°(垂直) 接口 :BNC IN *1，BNC OUT* 1，HDMI IN *1，DVI IN *1，VGA IN *1，AUDIO IN *1，USB *1，RS232 IN *1， RS232 OUT *1 USB支持播放格式 ： 视频 MP4、RMVB、MKV、MPG、MOV、AVI 图片 JPG、PNG、BMP 音频 MP3、WMA、AAC、M4A、WAV 文本 txt 扬声器 2 W 8 Ω × 2 | 台 |  |
| 26 | 50寸监示器屏幕 | 50寸最大分辨率 1920×1080 | 块 |  |
| 27 | 50寸监示器电源板 | 电源 100～240 VAC，50/60 Hz±3 Hz | 台 |  |
| 28 | 监示器支架 | 监视器通用单屏壁挂 | 只 |  |
| 29 | 海康威视高空抛物摄像机 | 支持高空抛物事件智能检测; 专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题; 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹）; | 支 |  |
| 30 | 海康威视高空抛物摄像机专用电源 | DC：12 V 2a，PoE：802.3at | 只 |  |
| 31 | 海康威视400万摄像枪 | 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像,码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求,使用寿命长,照射距离最远可达50米(I5),支持smart IR，防止夜间红外过曝,ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控,支持日夜两套参数独立配置 | 支 |  |
| 32 | 海康威视存储6T硬盘 | 7200rpm;64M;S-ATAII:3.5寸 | 只 |  |
| 33 | 海康威视8口POE交 换机 | 1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电 1~8口支持250米远距离传输 所有RJ45端口均采用4kV防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持MAC地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式 | 台 |  |
| 34 | 海康威视5口POE交换机 | 1~4口支持IEEE 802.3at/af PoE供电 1~4口支持250米远距离传输 所有端口均采用4kV防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持MAC地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式 | 台 |  |
| 35 | 新增设备安装调试费 | 维保期内更换设备免费 | 项 |  |

备注：更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）