2025年广东省海洋经济职业技能大赛水产养殖技术项目

（职工组）

技

术

规

范

2025 年9月

广东省海洋经济职业技能竞赛组委会

目 录

一、 竞赛内容	3

（一） 凡纳滨对虾的解剖及血涂片制作	3

（二） 常见浮游植物识别	5

（三） 水生动物病原核酸检测	8

二、竞赛地点及时间	10

三、竞赛相关设施设备	12

四、竞赛裁判及评分规则	13

（一）裁判分组	13

（二）评分规则	13

（三）裁判规则	13

五、比赛流程	15

（一）选手分组方法	15

（二）考场分布次序	15

（三）考场规定	15

（四）赛场观摩	16

六、申诉与仲裁	17

- 竞赛内容

本次竞赛的内容涵盖了凡纳滨对虾的解剖操作以及血涂片的制作、常见浮游植物的识别、水生动物病原体的核酸检测。竞赛的难度和内容对应国家职业标准中（技师/二级）的技能标准，同时适当融入一些新的知识、技术和技能，以确保参赛者能够掌握当前水产行业内的最新发展和要求。

凡纳滨对虾的解剖及血涂片制作

1. 考核目的：检验参赛选手是否能够依照既定的标准和要求，准确无误地解剖凡纳滨对虾的附肢以及内部器官，虾类采血、血涂片制作的技能操作，以及对血细胞的识别，并且在操作过程中是否严格遵守了相关的操作规范和标准。

2. 仪器与材料（数量为一人考试所需的用量）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字显微镜 | 目带目镜及拍照系统 | 1台 |
| 2 | 笔记本电脑 | 安装显微照相软件，答题文本事先考在笔记本桌面的文件夹中，清空桌面与竞赛无关的文件 | 1台 |
| 3 | 标准级显微镜载玻片 | 25×75mm | 4片 |
| 4 | 一次性注射器 | 1 mL、2 mL | 各2只 |
| 5 | 擦镜纸 | 10×15cm | 1本 |
| 6 | 蒸馏水 | 洗瓶，500mL | 1瓶 |
| 7 | 肝素钠抗凝剂 | 1mL分装 | 1支 |
| 8 | 固体废弃缸 | 250mL烧杯 | 1个 |
| 9 | 液体废弃缸 | 250mL烧杯 | 1个 |
| 10 | 凡纳滨对虾 | 活体，附肢齐全 | 1只 |
| 11 | 解剖工具 | 解剖剪、眼科剪、尖头镊子、弯头镊子 | 各1把 |
| 12 | 瑞氏染液 | 100 mL分装 | 1瓶 |
| 13 | 实验服 | / | 1件 |
| 14 | 无菌口罩 | 一次性 | 1副 |
| 15 | 无菌手套 | 一次性 | 1副 |

3. 参考操作步骤

- 血涂片制作

在一次性注射器中先吸取10%甲醛固定液0.1mL，从虾的围心腔或胸血窦吸取血液0.1mL。随即将血液与固定液充分混匀。用镊子取下注射器针头，滴加适量血液于干净的磨砂面载玻片一端，手持载玻片的边缘（不能触及表面）。另取一载玻片，将其一端置于血滴前方，向后方移动至刚好接触血滴，使血液分散于载玻片后缘，平稳推出，形成血膜。推好后，自然干燥。

- 附肢解剖：

取对虾标本于解剖盘中，左手拿虾，使其腹面向上，右手用镊子从腹部一侧最后一个附肢开始，镊住每个附肢的基部，由后往前依次将附肢取下，粗壮的附肢可用解剖剪剪下，将取下的附肢，分别置于指定位置。

- 内部器官解剖

将头胸甲去掉，腹部背面外骨骼去掉，露出消化管。

- 鳃。位于头部两侧，取出其中1片鳃丝置于指定位置。

- 心脏。位于头胸部近后端消化腺的背后侧囊状，用镊子摘出置于指定位置。

- 肝胰腺。位于心脏之前方，包被在中肠前端及幽门胃之处，取出置于指定位置。

- 消化道。用镊子清理出消化道，将食道及肛门处剪断，将消化道取出，取出胃及肠，准确判断贲门胃、幽门胃，并置于指定位置。也可将消化道和消化腺作为整体取样。

- 触角腺。位于第二触角基部，取出触角腺，取出置于指定位置。

d. 血涂片染色

将瑞氏染色液滴在血膜上，至染色液淹没血膜，染色。用蒸馏水清洗，直至流下的液体无色为止，用吸水纸吸干多余液体，自然干燥。在磨砂面标注涂片名称、编号、制作时间。

e. 显微镜观察

打开电源开关，调整光源亮度至合适位置。将血涂片标本放置在载物台上，调整载物台，使其中材料正对通光孔中央。先用低倍物镜找到物像，转动粗调螺旋，使镜筒下降至低倍物镜距标本约0.5cm处。然后通过目镜观察，右手慢慢转动粗调螺旋，直到视野内的物像清晰为止。转动转换器，使高倍镜到位。调节反光镜和光圈等调节亮度，使光照利于标本观察清晰，再微微调节细准焦螺旋，直到物象清晰。

f. 拍照标识

选择尽可能多的血细胞视野，将观察到的血细胞拍照并将照片储存命名。

g. 整理实验台面

观察完毕后，显微镜复原归位，载玻片置于回收缸，收拾桌面。

常见浮游植物识别

- 考核目的

浮游植物在水体生态系统物质循环和能量流动中扮演着重要的角色，是水域生态系统重要的组成部分，其种类和数量与水质关系密切，是水质监测的重要生物指标。本赛题考察选手对于养殖水体中常见的有益、有害浮游植物种类的鉴定技能。

- 仪器与材料（数量为一人考试所需的用量）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌口罩 | 一次性 | 1副 |
| 2 | 无菌手套 | 一次性 | 1副 |
| 3 | 实验服 | / | 1件 |
| 4 | 擦镜纸 | 10×15cm | 1本 |
| 5 | 数字显微镜 | 带目镜及拍照系统 | 1台 |
| 6 | 电脑 | / | 1台 |
| 7 | 载玻片 | 76×26mm | 2个 |
| 8 | 盖玻片 | 18×18mm，厚度0.13~0.17mm | 1盒 |
| 9 | 常见浮游植物 | 1.5mL×2管（每管5种，藻种密度在1~2×106 cells /mL之间） | 10种 |
| 10 | 蒸馏水 | 洗瓶，500mL | 1瓶 |
| 11 | 固体废弃缸 | 250mL烧杯 | 1个 |
| 12 | 液体废弃缸 | 250mL烧杯 | 1个 |
| 13 | 回收缸 | 250mL烧杯 | 1个 |
| 14 | 吸管 | 一次性塑料材质 | 2根 |
| 15 | 离心管架 | 小号 | 1个 |

3. 参考操作步骤（显微镜操作按实际款式进行）

a.标本制作

打开离心管，用塑料吸管于样本中轻轻吹打并搅匀几下，致使藻液相对均匀悬浮；用吸管吸取1-2滴，滴于载玻片中央，取1片盖玻片，使其左侧先接触载玻片上的水滴，然后拇指和食指夹住盖玻片上、下缘两侧，从左至右缓缓放下，盖在水滴上，使藻液均匀平铺在盖玻片下，并防止出现气泡；如失败，将盖玻片清洗干净，重复以上操作。

b.开启光源

打开电源开关，调整光源亮度至合适位置。

- 放置玻片标本

将玻片标本放置在载物台上，用弹簧压片夹在玻片的两端固定，防止玻片标本移动，调整载物台，使其中材料正对通光孔中央。

- 低倍物镜观察

先用低倍物镜找到物像。转动粗调螺旋，使镜筒下降至低倍物镜距标本约0.5cm处。然后通过目镜中观察，慢慢转动粗调螺旋，使镜筒渐渐上升，直到视野内的物像清晰为止。

- 高倍物镜观察

在低倍镜下找到所需观察的物像后，将需要进一步放大的部位移到视野正中央。转动转换器，使高倍镜到位。调节反光镜和光圈等调节亮度，使光照利于标本观察清晰，轻微调节细准焦螺旋（换成高倍镜后，不能再转动粗调焦螺旋），直到物像清晰。

- 标识提交

在显微拍照系统中，用箭头/圆圈指示目的藻种、编号并提交图片，并选出藻种对应的拉丁文填写在答题纸上。

- 整理实验台面

观察完毕后，显微镜复原归位（使低倍镜对准通光孔），将盖玻片取下并置于固体废弃缸，于液体废弃缸上方用蒸馏水将载玻片冲洗干净，用擦镜纸擦除载玻片水渍后置于回收缸，其余固体垃圾收于固体废弃缸。

水生动物病原核酸检测

- 考核目的

从对虾急性肝胰腺坏死病病原、对虾白斑病毒、大口黑鲈虹彩病毒、细胞肿大病毒属虹彩病毒中选取一个病原，利用实时荧光定量PCR（qPCR）检测，以评估选手在分子检测技术方面的实际操作能力。

- 仪器与材料（数量为一人考试所需的用量）

| 序号 | 仪器与材料名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双螺旋基因便携式荧光定量PCR仪 | 16孔，双荧光通道 | 1台 |
| 2 | 迷你离心机 | 适用离心管：1.5mL、2mL 马达空载转速：10000r/min | 1台 |
| 3 | 电动小精灵 | 振荡频率：2600次/min | 1台 |
| 4 | 移液器 | 100~1000μL | 1支 |
| 5 | 移液器 | 10~100μL | 1支 |
| 6 | 移液器 | 0.5~10μL | 1支 |
| 7 | 马克笔 | / | 1支 |
| 8 | 200μL PCR管板 | / | 1个 |
| 9 | EP管架 | / | 1个 |
| 10 | 废液缸（固） | / | 1个 |
| 11 | 废液缸（液） | / | 1个 |
| 12 | 剪刀 | 12.5cm | 1把 |
| 13 | 酒精喷壶 | 500mL | 1个 |
| 14 | 移液器支架 | / | 1个 |
| 15 | 水生动物病原体基因组DNA/RNA提取试剂盒（FAST） | 双螺旋基因，6T/盒 | 1盒 |
| 16 | 病原核酸检测试剂盒 （PCR荧光探针法） | 双螺旋基因，8T/盒， 0.2mL 8连管 | 1盒 |
| 17 | 盲样盒 | 盒中3管盲样、1管空白对照，共4管，每管100μL | 1盒 |
| 18 | 酒精 | 75% | 若干 |
| 19 | 10μL吸头 | 96支/盒 | 1盒 |
| 20 | 200μL吸头 | 96支/盒 | 1盒 |
| 21 | 1000μL吸头 | 96支/盒 | 1盒 |
| 22 | 无菌手套 | 一次性 | 2副 |
| 23 | PE薄膜手套 | 一次性 | 2副 |
| 24 | 无菌口罩 | 一次性 | 1个 |
| 25 | 一次性纸巾 | / | 1包 |
| 26 | 实验服 | / | 1件 |
| 27 | 仪器适用记录表 | A4 | 1张 |

- 参考操作步骤

- 待测样品处理

检查样品盒，内含3份盲样和1份空白对照，共4份样品。离心约10秒。

- 核酸提取

- 取出核酸提取试剂盒。向装有样品的离心管中加入400μL溶液1，振荡混匀10~30秒。室温静置5分钟，离心3分钟。

- 取出离心柱（套管），在管盖和管身处进行标记，移取上清液至离心柱中，离心1分钟。

- 取出离心柱，倒弃滤液，把离心柱套回收集管中，加入500μL溶液2至离心柱中，离心1分钟。

- 重复第3步操作一次。

- 取出离心柱，倒弃滤液，把离心柱套回收集管中，离心2分钟。

- 取4支新的1.5mL离心管，在管盖和管身处进行标记，将离心柱转移至新的1.5mL离心管中，加入100μL溶液3至离心柱的膜中央，滴加时枪头不可触碰柱膜，室温静置1分钟，离心1分钟。弃去离心柱，盖好管盖，暂存于离心管架上等待检测。

- 反应体系配制

- 打开核酸检测试剂盒，取6支检测试剂、NG管（阴性对照）和PG管（阳性对照），离心5~10秒（离心机离心PCR管时需搭配白色套管使用），在管盖处进行标记。

- 打开管盖向各管管底分别加入5μL核酸模板。加样顺序为阴性对照、空白对照、待测样品、阳性对照，盖好各管管盖，涡旋混匀5~10秒，离心5~10秒将试剂收集至管底并排净气泡。

- 上机反应

- 按照从左到右依次为阴性对照管、空白对照管、样品①管、样品②管、样品③管、阳性对照管的顺序将反应管放入仪器（放置在选手编号对应位置），等待工作人员运行仪器。

- 将仪器、试剂、工具和耗材清理、归位。

- 二、竞赛地点及时间

（一）竞赛地点：岭南师范学院。

（二）竞赛时间：2025年11月25-27日

（三）各竞赛项目规定完成时间如下表所示。

| 序号 | 竞赛项目 | 完成时间（分钟） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凡纳滨对虾解剖及血涂片制作 | 40 |
| 2 | 常见浮游植物识别 | 40 |
| 3 | 水产动物病原核酸检测 | 40 |

- 三、竞赛裁判及评分规则

- （一）裁判分组

裁判组由承办单位聘请第三方裁判和代表队推荐裁判担任，各代表队需提前上报推荐1人担任裁判员，所有裁判均需接受培训和监督。竞赛期间，各代表队推荐的裁判员无论何种原因，均不得更换。根据任务和参赛队伍，由裁判长根据各裁判的以往执裁经验，对裁判进行分组，每个评分小组由2名及以上裁判构成。评分出现争议时，须报裁判长处理。处理后，裁判长通报各评分小组。

比赛分为三个考场，每个考场配置8名裁判员。在评分环节，每5名选手由2名裁判负责评分，两位裁判各自给出分数后，取其平均值作为选手的最终得分。

- （二）评分规则

本次竞赛采用百分制评分。

1. 个人总分：三项比赛总和的平均分数构成。

2. 成绩排名规则：在规定时间内，以实操完成的结果和质量为评判标准，成绩将根据分数高低进行排名；若成绩相同，则以完成竞赛时间短者优先为排序依据。

- （三）裁判规则

1．裁判员必须具备扎实的专业理论知识和熟练的操作技能，并展现出高尚的职业道德。

2．裁判员应熟悉本次考评的技术内容、要求以及评分标准等相关技术文件。

3．裁判员必须在实际操作考试前关闭手机，确保赛前准备工作万无一失，对设备、仪器进行仔细验定。

4．裁判员应在开考前15分钟进入考场，仔细检查座位和考号编排是否准确无误。

5．裁判员应检查参赛选手的身份信息，并确保参赛选手将禁止带入考场的物品放置于指定位置。

6．裁判员不得擅自离开考场，应认真维护赛场秩序，确保竞赛的客观性、公正性和顺利进行。若发现参赛选手有违反赛场纪律的行为，应立即制止，并记录下违规选手的考号、姓名及作弊情况。

7．裁判员不得对试题内容、操作步骤等向参赛选手提供任何解析或指导。

8．裁判员必须保持评分的客观性和公正性，严格保守竞赛裁判的秘密。

- 四、比赛流程

## （一）选手分组方法

1．选手通过抽签决定竞赛工位和竞赛场次。

2．共有21个代表队参赛，每队最多由3名成员组成。比赛时，队伍将被分为三组进行：A组包括A01至A19的队伍；B组包括B01至B18的队伍；C组则包括C01至C18的队伍。

- （二）考场分布次序

1．考场分布

等待室、凡纳滨对虾解剖及血涂片制作、水产动物病原的核酸检测、养殖水体常见藻类的观察与识别。

2．场次安排

| 时间 | A组 | B组 | C组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一场 9:00-9:40 | 凡纳滨对虾解剖及血涂片制作 | 水产动物病原的核酸检测 | 常见浮游植物识别 |
| 第二场 9:50-10:30 | 水产动物病原的核酸检测 | 常见浮游植物识别 | 凡纳滨对虾解剖及血涂片制作 |
| 第三场 10:40-11:20 | 常见浮游植物识别 | 凡纳滨对虾解剖及血涂片制作 | 水产动物病原的核酸检测 |

- （三）考场规定

1. 参赛选手必须提前10分钟进入考场，对号入座；迟到15分钟不得参赛，开考后30分钟后方可退场。

2. 钢笔或黑水笔等由组委会提供，参赛选手不得携带与竞赛相关有碍公正竞赛的其他物品。

3. 参赛选手答题字迹要工整、清楚，若写在草稿纸上答案一律无效。

4. 参赛选手遇到赛题字迹不清楚，可举手询问；赛场内必须保持安静，不准讲话和吸烟。

5. 参赛选手必须严格遵守考场纪律，如发现有作弊行为，即取消参赛选手的资格。

6. 参赛选手考试中途不可离开考场。

7. 参赛选手必须严格遵守安全操作规程，集中精力操作。如遇到仪器、设备故障，应立即报告当值裁判员。

8. 结束竞赛后，竞赛选手须复原并经裁判员同意方可离开。

- （四）赛场观摩

1. 赛场内除指定的裁判员、工作人员外，其他与会人员须经组委会同意或在组委会相关人员陪同下，听取安全告知并清楚安全须知后，佩带相应的防护用品及标志方可进入赛场。

2. 允许进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不得进入选手比赛工位、不得与选手交谈，不得妨碍和干扰选手竞赛及裁判员工作，只可在指定区域内观摩竞赛。

3. 赛场内不得大声喧哗，禁止吸烟及其他任何影响比赛顺利进行的行为。

- 五、申诉与仲裁

1．参赛选手对不符合竞赛规定的设备，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉；

2．选手申诉均须通过本代表队领队，按照规定时限用书面形式向裁判长（或会务组）提出。仲裁委员会要认真负责地受理选手申诉，并将处理意见及时反馈；

3．裁判长的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。