行政处罚决定书

江江环罚〔2025〕29号

当事人：江门市富霖环保能源投资有限公司

法定代表人：李惠平

统一社会信用代码：91440704MA4UPHR9XC

住所：江门市江海区礼乐街道新民一路88号五楼（自编5-2室）

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

2025年5月26日，我局执法人员对你单位进行现场检查，现场检查时你单位正在生产，废水治理设施正在运行。我局执法人员现场委托江门市江海区环境监测站对你单位腊味食品废水排放口（DW001）外排水污染物进行采样监测。根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》[报告编号：（江海）环境监测（2025）第JH052601号]显示，你单位外排水污染物中总磷浓度为8.62mg/L，总氮浓度为54.9mg/L，分别超过你单位《排污许可证》登载总磷许可排放浓度限值5mg/L、总氮许可排放浓度限值40mg/L的0.724倍和0.3725倍。

另查，你单位腊味食品废水排放口近六个月的废水日排放量为213.77吨。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《监测报告》[报告编号：（江海）环境监测（2025）第JH052601号]及送达回执、《江门市江海区礼乐街道腊味加工企业污水输送管网和污水集中处理工程建设项目环境影响报告书》节选；你单位提供的营业执照、《关于同意江门市富霖环保能源投资有限公司生产废水排放标准调整的函》、排污许可证资料、2024年11月至2025年6月11日的监测数据月报、被询问人身份证的复印件，授权委托书，送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。”的规定。我局于2025年7月24日向你单位直接送达了《行政处罚听证告知书》（江江环罚听告〔2025〕18号），告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出处罚人民币22.2万元，并告知你单位享有陈述、申辩和申请听证的权利。你单位在法定期限内未向我局申请公开道歉、承诺守法，亦未申请听证。

你单位于2025年7月24日向我局提交减免处罚的申请，称已积极整改，请求减免处罚。2025年8月18日，我局执法人员委托江门市江海区环境监测站对你单位腊味食品废水排放口（DW001）外排水污染物进行采样监测，根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》[报告编号：（江海）环境监测（2025）第JH081801号]显示，你单位外排水污染物中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮浓度均符合《排污许可证》登载的许可排放浓度限值标准，你单位已完成整改。

经复核，你单位的整改行为不满足《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第八条第一款第二项关于不予行政处罚的规定，但该整改行为符合《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第七条第二项第2目“主动改正或者及时中止违法行为的”从轻情节，我局决定将该从轻处罚的情节纳入处罚金额的计算。经核算，最终罚款金额为20万元{初步罚款金额24万元[（裁量起点7%+超标因子数目2个2%+废水日排放量200吨以上10%+超标 3 倍以下或超量 30%以下5%）×100万元]+初步罚款金额24万元×5%×调整系数总和（-3.5）[主动改正或者及时中止违法行为的（-2.0），积极配合调查取证（-1.5），近二年同类违法行为情况的情节已经在权重裁量中体现，则不再重复计算该情节]，最终罚款金额超出对应的法定罚款区间，以相应法定罚款区间限值为限}。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

综合你单位违法行为的事实，依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项：“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(一)超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物；”规定，参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.7.2和《江门市实施＜广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定＞细则》第五条、第七条第二项第2目、第4目、第7目裁量标准的规定，我局决定对你单位作出罚款人民币20万元整（大写：贰拾万元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内到江门市生态环境局江海分局（地址：江门市江海区富民路15号）开具《非税收入罚没通知书》后，将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。

逾期不缴纳罚款的，我局可按照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。（咨询电话：0750-3861097）

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，你单位可在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书六个月内直接向江门市新会区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议、也不提起诉讼、又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2025年8月29日