行政处罚决定书

江江环罚〔2024〕30号

当事人：江门市恒亦达电子有限公司

法定代表人：陈利兰

统一社会信用代码：914407047730504210

住所：江门市高新区21号地（东南工业区）

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

2024年4月17日，我局执法人员对你单位进行现场检查，并委托江门市江海区环境监测站对你单位外排水污染物进行采样监测。根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》[报告编号：（江海）环境监测（2024）第JH041702号]，你单位外排水污染物中总氮为31.7mg/L，已超出广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量中总氮20mg/L的要求，超标0.585倍。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录2份、现场照片（图片、影像资料）证据、《监测报告》[报告编号：（江海）环境监测（2024）第JH041702号]、移交记录表及送达回证；你单位提供的营业执照、环保主管的身份证、《关于江门市恒亦达电子有限公司年产44万平方米电子线路板建设项目环境影响报告书审批意见的函》、《城镇污水排入排水管网许可证》及副本的复印件，江门市恒亦达电子有限公司江海恒亦达电子总排口企业监测数据时段20230917至20240417水流量统计表，授权委托书、送达地址确认书等为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2024年6月21日向你单位送达了《行政处罚听证告知书》（江江环罚听告〔2024〕16号）和附件3-1 生态环境违法主动公开道歉承诺申请指引，告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出处罚人民币23.125万元，并告知你单位有权进行陈述、申辩和申请听证。你单位未在法定期限内向我局提交听证申请。

你单位于2024年6月26日向我局提交《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》。我局执法人员应你单位申请于2024年7月4日对你单位整改情况进行复查并现场委托江门市江海区环境监测站对你单位进行复测，根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》[报告编号：（江海）环境监测（2024）第JH070401号]结果显示达标，经复查你单位已改正违法行为。你单位已于2024年8月27日在江门日报A05版进行登报道歉。

经复核，你单位上述公开道歉承诺守法的行为符合《江门市实施＜广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定＞细则》第十条、附件3第三条第一款第一项的规定，可按照拟处罚金额的18.125万元｛罚款金额18.125万元=初步罚款金额25万元[（裁量起点7%+废水日排放量200吨以上10%+超标情况超标3倍以下或超量30%以下5%+近二年同类违法行为情况（含本次）2次3%）×100万元]+[初步罚款金额25万元×5%×调整系数总和（-5.5）（主动消除或者减轻违法行为危害后果的-2.0；主动改正或者及时中止违法行为的-2.0；积极配合调查取证-1.5；近二年同类违法行为情况的情节已经在权重裁量中体现，则不再重复计算该情节）]｝的30%进行从轻处罚，为12.6875万元。

综合你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项，依据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.7.1和《江门市实施＜广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定＞细则》第五条、第七条第二项第1目、第2目和第4目、第十条、附件3第三条第一款第一项裁量标准的规定，我局决定对你单位作出罚款人民币12.6875万元（大写：拾贰万陆仟捌佰柒拾伍元）整的行政处罚。

三、行政处罚决定的履行方式及期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内到江门市生态环境局江海分局（地址：江门市江海区富民路15号）开具《非税收入罚没通知书》后，将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。逾期不缴纳罚款的，我局可按照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。（咨询电话：0750-3861007）

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，你单位可在接到决定书之日起六十日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议、也不提起诉讼、又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2024年9月3日