行政处罚决定书

江江环罚〔2026〕5号

当事人：江门市捷顺工艺品有限公司

法定代表人：尹珂

统一社会信用代码：91440704MA55LBXN3T

住所：江门市江海区高新区6号地前进工业园3号厂房第三层

自编A2（信息申报制）

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

根据你单位向我局报批的《江门市捷顺工艺品有限公司年加工水壶配件40万件新建项目环境影响报告表》及批复文件（江江环审〔2022〕85号），你单位水转印池废水和清洗线清洗废水重复使用，定期更换，更换的废水作为零散废水交有相应处理能力的单位进行处理。

2025年8月28日，我局执法人员联合江门市江海区人民检察院对你单位进行现场检查，你单位正在生产。经调查，你单位清洗线清洗废水未作为零散废水交由有相应处理能力的单位进行处理，而是在清洗线回用水槽的顶部设置溢流管，底部设置带阀门开关的排水管，水转印线回用水管设置带阀门开关的支管，清洗线回用水槽的排水管与溢流管汇合后，再与水转印线回用水管的支管汇合，最终连通至你单位厂区东北面外墙的雨水管。现场检查期间发现，你单位清洗废水经该雨水管排至厂区外东北面的雨水渠。江门市江海区人民检察院委托广东省科技院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对你单位厂区外东北面雨水渠内的废水进行采样监测。根据广东省科技院测试分析研究所（中国广州分析测试中心）出具的《环境监测报告》（报告编号：BHEE2502446-01），你单位厂区外东北面雨水渠内的废水含有化学需氧量、氨氮、总磷等污染物。

综上，你单位存在利用私设暗管逃避监管的方式排放水污染物的违法行为。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据；江门市江海区人民检察院提供的《污染环境线索移送函》以及《环境监测报告》（报告编号：BHEE2502446-01）；你单位提供的营业执照、法定代表人的身份证、厚达物业缴费通知单、《建设项目环境影响报告表》部分页、《关于江门市捷顺工艺品有限公司年加工水壶配件40万件新建项目环境影响报告表的批复》（江江环审〔2022〕85号）、《江门市捷顺工艺品有限公司年加工水壶配件40万件新建项目竣工环境保护验收意见》的复印件，江门市捷顺工艺品有限公司废水管道走向示意图、送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的规定。”的规定。我局于2025年11月21日向你单位直接送达了《行政处罚听证告知书》（江江环罚听告〔2025〕24号），告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出处罚人民币27.75万元，并告知你单位享有陈述、申辩和申请听证的权利。你单位在法定期限内未向我局提交陈述、申辩意见，亦未申请听证。

2025年12月25日，我局执法人员对你单位进行检查，发现你单位已主动关停，生产设备已清空，现场已经不具备生产能力。

你单位与我局于2026年1月27日签署生态环境损害赔偿协议，并于2026年1月30日共同就该协议向江门市中级人民法院申请司法确认。

经复核，你单位主动关停的整改行为不符合《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》中可以不予行政处罚的相关规定，但符合《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第七条第二项第2目“2.主动改正或者及时中止违法行为的（-2.0）”裁量标准的规定，同时你单位签署生态环境损害赔偿协议并向人民法院申请司法确认的行为符合《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第九条规定，我局决定将上述从轻、降低处罚的情形纳入处罚金额的计算。经核算，处罚金额可降低至拟处罚金额24.75万元{罚款金额24.75万元=初步罚款金额30万元【（裁量起点10%+行为表现形式偷排20%）×100万元】+初步罚款金额30万元×5%×调整系数总和（-3.5）【主动改正或者及时中止违法行为的（-2.0），积极配合调查取证（-1.5），近二年同类违法行为情况的情节已经在权重裁量中体现，则不再重复计算该情节】}的50%。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

综合你单位违法行为的事实，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的”规定，参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.8.1以及《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第五条、第七条第二项第2目、第4目、第九条裁量标准的规定，我局决定对你单位作出罚款人民币12.375万元整（大写：壹拾贰万叁仟柒佰伍拾元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内到江门市生态环境局江海分局（地址：江门市江海区富民路15号）开具《非税收入罚没通知书》，将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。

逾期不缴纳罚款的，我局可按照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。（咨询电话：0750-3861097）

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，你单位可在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议、也不提起诉讼、又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2026年2月10日