## 产地环境
江门市农业环境监测站实验室试剂耗材（产地环境和饲料）采购清单
序号 | 拟采购物品或服务 | 型号规格 | 技术要求 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 饲料质控样（铅） | 50g | QC-FO-702 | 中国检科院 | 1 | 支
2 | 饲料质控样（镉） | 50g | QC-FO-706 | 中国检科院 | 1 | 支
3 | 饲料质控样（铜、铁、锰、锌） | 40g | QC-FO-711 | 中国检科院 | 1 | 支
4 | 饲料质控样（粗蛋白、粗脂肪） | 40g | QC-FO-709 | 中国检科院 | 1 | 支
5 | 盐酸滴定溶液标准物质 | 1L/瓶 GBW(E)083798 | 0.1mol/L | 北京北方伟业计量技术研究院 | 4 | 瓶
6 | 甲醇水中三聚氰胺溶液标准物质 | GBW(E)100966 | 1000ug/mL,CAS:108-78-1 | 北方伟业计量集团有限公司 | 1 | 支
7 | 乙腈中玉米赤霉烯酮溶液标准物质 | GBW10160 | 2mL/瓶，11ug/mL | 中国计量科学研究院 | 1 | 支
8 | 乙腈中T-2毒素溶液标准物质 | GBW(E)091066 | 1mL/瓶，100ug/mL,CAS:21259-20-1 | 中国计量科学研究院 | 1 | 支
9 | 乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶液标准物质 | GBW(E)100304 | 1.5mL/瓶，100.7ug/mL,CAS:51481-10-8 | 国家粮食局科学研究院 | 1 | 支
10 | 甲醇中喹乙醇溶液标准物质 | GBW(E)082749 | 100ug/mL,CAS:23696-28-8 | 北京坛墨质检科技有限公司 | 1 | 瓶
11 | 黄曲霉毒素B1 | —— | 1mL/瓶，1000ug/mL | 阿尔塔 | 1 | 支
12 | 喹烯酮 | —— | 1mL/瓶，100ug/mL | 阿尔塔 | 1 | 支
13 | 盐酸金霉素 | —— | 10mg | 阿尔塔 | 1 | 支
14 | 土霉素 | —— | 10mg | 阿尔塔 | 1 | 支
15 | 氯羟吡啶 | —— | 1mL/瓶，100ug/mL | 阿尔塔 | 2 | 支
16 | 呋喃唑酮 | —— | 1mL/瓶，1000ug/mL | 阿尔塔 | 1 | 支
17 | 呋喃西林 | —— | 1mL/瓶，1000ug/mL | 阿尔塔 | 1 | 支
18 | 呋喃妥因 | —— | 1mL/瓶，1000ug/mL | 阿尔塔 | 1 | 支
19 | 呋喃它酮 | —— | 1mL/瓶，1000ug/mL | 阿尔塔 | 1 | 支
20 | pH校正液 | 51302069，30袋x20mL | pH值4.01 | 梅特勒 | 1 | 盒
21 | pH校正液 | 51302047，30袋x20mL | pH值7.00 | 梅特勒 | 1 | 盒
22 | pH校正液 | 51302070，30袋x20mL | pH值9.21 | 梅特勒 | 1 | 盒
23 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | AR | 广州化学试剂厂 | 10 | 瓶
24 | 中性氧化铝 | 75-150目，500g/瓶 | 分析纯 | 麦克林 | 1 | 瓶
25 | 活性炭 | 500g/瓶 | 颗粒 | 广试 | 5 | 瓶
26 | 硫脲 | 500g/瓶 | 优级纯 | 科密欧 | 2 | 瓶
27 | BSTFA+TMCS（硅烷化试剂） | 5mL | 99%+1% | 麦克林 | 10 | 瓶
28 | 碱性氧化铝固相萃取柱 | —— | 10g/20mL | 逗点 | 15 | 盒
29 | 碱性氧化铝固相萃取柱 | —— | 5g/20mL | 逗点 | 10 | 盒
30 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱B1/B2/G1/G2/M1/M2 | 25支/盒 3mL | —— | 北京华安麦科生物技术有限公司 | 1 | 盒
31 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 25支/盒，3mL | —— | 华安麦科 | 1 | 盒
32 | MCX柱 | Oasis mcx 100支/盒，3cc（60mg） | 186000254 | Waters | 1 | 盒
33 | MAX柱 | Oasis max 100支/盒，3cc（60mg） | 186000367 | Waters | 1 | 盒
34 | 色谱柱 | ACQUITY UPLC BEH C18 1.7um | 2.1*50mm | waters | 1 | 根
35 | QuEChERS净化管 | 50支/包，货号：MS-LN0415 | 15mL | 艾杰尔 | 5 | 盒
36 | 瓶口分液器 | 货号：C4600841 | 2.5-25ml | VITLAB genius | 1 | 个
37 | 瓶口分液器 | 货号：C4600851 | 1-10ml | VITLAB genius | 1 | 个
38 | 加长分液管 | 货号：VT003.1678132 | 适用于2,5和10mL | VITLAB genius | 1 | 个
39 | 加长分液管 | 货号：VT003.1678134 | 适用于25,50和100mL | VITLAB genius | 1 | 个
40 | 粉碎机 | 800C | —— | 鸿伴/永康市红太阳机电有限公司 | 2 | 台
41 | 蓄电池 | NP100-12S | —— | 艾诺斯 | 16 | 只
42 | 一次性抹布 | 挂式 | 600g | 希思利雅 | 50 | 包
43 | 离心管 | 50支/包，3181-345-008 | 50ml | labcon | 20 | 包
44 | 离心管 | 25个/袋 货号：430829 | 50mL | CORNING | 20 | 包
45 | 一次性无纺布手袖 | —— | 40cm*16cm | 国产 | 100 | 对
46 | 工作服（白大褂） | S码 | 松紧袖口（长袖）；厚实 | 国产 | 5 | 件
47 | 工作服（白大褂） | M码 | 松紧袖口（长袖）；厚实 | 国产 | 5 | 件