附件1

询价响应报价单

| 报价单位（盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称 |  | 2026年江门市生态环境应急能力提升项目（货物类）采购项目 |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购货物 | 货物品牌、型号、参数 | 数量 （单位） | 单价 （元） | 预算总价 （元） | 是否存在偏离（偏离/ 无偏离）若偏离请详细说明 | 实际报价（元） |
| 1 | 轻型吸油围油索 | - 采用亲油疏水材料制成； - 直径 5-8cm，长度≥3m，吸附量不低于自身重量 15 倍； - 耐酸碱、抗老化，适用于小规模溢油控制。 | 8（条） | 150 | 1200 |  |  |
| 2 | 下水道封堵装置 | - 由充气式封堵囊和手动充气泵组成，适用管径 300 - 800mm； - 工作压力 0.1 - 0.3MPa，封堵成功率≥98%，耐温 - 10℃至 60℃，用于快速阻断污染物入下水道； - 配备包括封堵主体（气囊/阻流袋）、高压充气软管、脚踏式或手动充气泵、精密压力表、排气阀及坚固的便携箱/携行箱。 | 2（套） | 9100 | 18200 |  |  |
| 3 | 下水道阻流袋排水井保护垫 | - 高强度耐磨帆布材质，内置吸水膨胀材料； - 展开尺寸≥1m×1m，遇水 3 分钟内膨胀； - 24 小时膨胀倍率≥200%，拦截固体及液体污染物。 | 4（套） | 805 | 3220 |  |  |
| 4 | 吸水膨胀袋 | - 外层无纺布，内装高分子吸水树脂，规格 40cm×60cm，干燥重量≤500g； - 吸水后重量≥20kg，膨胀时间≤3 分钟，用于临时挡水围堵。 | 10（个） | 10 | 100 |  |  |
| 5 | 应急库货架 | - 冷轧钢材质，单层承重≥200kg，层高可调（50 - 240cm），立柱≥50mm×50mm，横梁直径≥25mm； - 防静电喷涂处理，适配物资分类存放。 | 30(㎡） | 350 | 10500 |  |  |
| 6 | 充气式围油栏 | - 10m / 节，高度≥50cm，耐油 PVC 浮体，抗张强度≥15MPa，接缝强度≥10MPa； - 工作压力 0.02 - 0.05MPa，适用于开阔水域溢油围控。 | 100（米） | 100 | 10000 |  |  |
| 7 | 吸油垫 | - 多层吸附结构，尺寸 50cm×40cm / 片； - 吸附量≥10L/㎡，吸油后不渗漏，耐温 - 30℃至 80℃，可焚烧处理。 | 36（包） | 180 | 6480 |  |  |
| 8 | 活性炭 | - 颗粒状活性炭，碘吸附值≥600mg/g，比表面积≥700㎡/g； - 粒度 2 - 4mm，装填密度 0.45 - 0.55g/cm³，可重复再生。 | 3（吨） | 11000 | 33000 |  |  |
| 9 | 便携式全自动红外测油仪（包含全自动萃取仪）（注：测油仪与萃取仪相同生产商） | - 检测范围 0.005 - 100mg/L； - 测量精度≤±5%，检出限≤0.005mg/L； - 全自动进样萃取检测，8寸触控屏； - 存储≥1000 组数据，待机≥4 小时。 | 1（台） | 112300 | 112300 |  |  |
| 10 | 无人机 | - 避障、智能飞行、长续航。 | 1（台） | 74000 | 74000 |  |  |
| 11 | 配套专用机载气体检测仪模块 | （25）专用检测硫化氢、氨气、TVOC等恶臭特征物。 | 1（个） | 31000 | 31000 |  |  |
| 报投总价 |  | 项目总价￥300000，大写（叁拾万元整） |  |  |  |  |  |