附件1

- 一、镇界断面水质监测（常规和多项水质监测），对开平市镇界河流、跨县市河流及参考断面81个，水库断面6 个（见表1-1），共计断面87个进行水质监测与核查，具体监测项目和推荐分析方法见（表1-2）。

表1-1  2026年开平市全面推行河长制水质监测及核查点列表

| 断面编号 | 断面名称 | 断面所在河流 | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 义兴 | 潭江 | 恩平开平交界 |
| K2 | 合山水闸 |  | 合山水闸 |
| K3 | 述成里 |  | 赤坎镇石溪村述成里 |
| K4 | 北楼桥 |  | 赤坎镇中股北楼桥 |
| K5 | 南楼 |  | 赤坎镇南楼村 |
| K6 | 假日酒店 |  | 涤沦厂抽水站下游 30 米 |
| K7 | 渔政码头 |  | 沿江西路渔政码头 |
| K8 | 潭江大桥 |  | 潭江大桥 |
| K9 | 大福水厂 |  | 水口镇大福水厂 |
| K10 | 雁田村 | 址山水 | 鹤山开平交界 |
| K11 | 永安村 （潭江桥） |  | S364 省道潭江桥 |
| K12 | 大水庙 （大罗村） | 镇海水 | 大罗村一村 |
| K13 | 加油站 |  | 中国石化（苍城加油站） |
| K14 | 五星桥 |  | 沙塘镇五星村 |
| K15 | 楼冈 |  | 楼冈桥 |
| K16 | 交流渡桥 |  | 325 国道交流渡大桥 |
| K17 | 冲澄桥 |  | 中心医院对出 325 国道 |
| K18 | 曙光桥 |  | 曙光桥 |
| K19 | 幕村河涌河口 |  | 旅游购物街龙头，流入镇海水 |
| K20 | 驯马桥 |  | 274 省道长沙街道驯马桥，流入镇海水 |
| K21 | 交流渡水闸 | 泥海河 | 泥海河交流渡水闸，流入镇海水 |
| K22 | 上佛 | 双桥水 | 苍城镇联兴上佛村 |
| K23 | 水台河上游 | 侨乡水 | 龙胜镇白村 |
| K24 | 上奄村 |  | 新兴县水台镇上奄村 |
| K25 | 水台林场 |  | 双和公路直入 |
| K26 | 三叉口桥 | 曲水 | 大沙镇与恩平市交界处铜鼓潭 |
| K27 | 南坑村 |  | 恩平沙湖镇流入马冈镇 |
| K28 | 潭碧一线桥 |  | 曲水河口横安村 1.6 公里 |
| K29 | 急水田村 （凤山桥） | 莲塘水 | 大沙镇急水田村 |
| K30 | 长塘桥 | 白沙水 | 狮山水库下游 |
| K31 | 冲口村 |  | 赤水镇冲口村黄金岛 |
| K32 | 大安里桥 |  | 蚬冈镇春一村海仔口下游 |
| K33 | 利民桥 |  | 赤水圩利民桥，流入赤水圩 |
| K34 | 民华桥 |  | 民华桥，赤水镇流入台山市 |
| K35 | 沙塘村 |  | 沙塘村，台山市流入赤水镇 |
| K36 | 和安旧桥 | 碧咀河 | 和安旧桥，流入白沙水 |
| K37 | 羊路堤排洪闸 | 老虎坑水 | 羊路堤排洪 |
| K38 | 司屋村 （十七驳桥） | 朗溪河 | 赤水镇林屋村司屋村十七驳桥 |
| K39 | 大波村 （大潭村） | 罗岗水 | 赤水镇林屋村入大波村公路桥 |
| K40 | 水浸村桥 （高龙村） | 虎爪河 | 赤水流入台山市 |
| K41 | 东溪村 | 新桥水 | 鹤山开平交界 |
| K42 | 月明桥 |  | 月山镇月明村 |
| K43 | 柳冲里 （积善桥） |  | 流入鹤山址山镇 |
| K44 | 长安里 |  | 鹤山市流入 |
| K45 | 自动监测站（水口桥） |  | 325国道水口桥 |
| K46 | 西头村 |  | 月山水河口，流入新桥水 |
| K47 | 白蟮龙桥 | 蚬冈水 | 金鸡镇联庆村下游 |
| K48 | 大湖塘桥 |  | 金鸡镇大湖塘村 |
| K49 | 蟠溪里水闸 |  | 蚬冈桥上游约 1000米 |
| K50 | 圩潭村 |  | 金鸡水河口，流入蚬冈水 |
| K51 | 降冲 | 新昌水 | 台山市流入 |
| K52 | 新外滩 （新海桥） |  | 新海桥 |
| K53 | 鲮鱼潭桥 | 那扶河 | 石湾村275省道交界鲮鱼潭桥 |
| K54 | 东山林场 | 深井水 | 高山村长田桥至板岭之间 |
| K55 | 大沙大桥 | 开平水 | 大沙镇大沙大桥 |
| K56 | 红旗桥 |  | 新兴开平交界，流入大沙河水库 |
| K57 | 莲塘桥 |  | 新兴开平交界，流入大沙河水库 |
| K58 | 龙湾桥 |  | 新兴开平交界，流入大沙河水库 |
| K59 | 白沙桥 |  | 白沙溪，流入大沙河水库 |
| K60 | 蕉园桥 |  | 蕉园溪，流入大沙河水库 |
| K61 | 大沙河特大桥 |  | 鹤开高速大沙河特大桥下 |
| K62 | 那泔桥 |  | 龙胜镇那泔村 |
| K63 | 潭碧桥 |  | 苍城镇潭碧村 |
| K64 | 苍城镇笔咀 |  | 苍城镇笔咀 |
| K65 | 梧村1桥 |  | 乌水河口，流入开平水 |
| K66 | 小海桥 |  | 高园水河口，流入开平水 |
| K67 | 坭桥田厂 | 丽洞水 | 原北一砖厂对出公路 |
| K68 | 清湖塘桥 |  | 沙塘清湖塘桥 |
| K69 | 大沙河水库 | 大沙河水库 | 龙胜镇 |
| K70 | 立新水库 | 立新水库 | 龙胜镇 |
| K71 | 镇海水库 | 镇海水库 | 苍城镇 |
| K72 | 花身蚕水库 | 花身蚕水库 | 苍城镇 |
| K73 | 狮山水库 | 狮山水库 | 赤水镇 |
| K74 | 龙山水库 | 龙山水库 | 长沙办事处 |
| K75 | 百堤水闸 | 百合河 | 百合河百堤水闸 |
| K76 | 联兴桥 | 镇海水 | 苍城联兴 |
| K77 | 塔山1桥 | 镇海水 | 开元工业园 |
| K78 | 开元工业园下游与镇海水汇合河口 | 镇海水 | 开元工业园排污口下游1公里 |
| K79 | 石迳水龙山桥 | 蚬冈水 | 金鸡镇联庆村榄坑桥上游石迳水与蚬冈水交汇处（龙山桥） |
| K80 | 响水潭支流黄庆桥 | 蚬冈水 | 金鸡镇联庆村响水潭支流(黄庆桥) |
| K81 | 新红旗桥 | 虎山河 | 新兴开平交界，流入大沙河水库 |
| K82 | 清湖塘桥 （高村圩） | 虎山河 | 新兴开平交界，流入大沙河水库 |
| K83 | 行龙村 | 卫东涌 | 卫东行龙村 |
| K84 | 锦江里桥 | 蚬冈水 | 蚬冈镇锦江里村 |
| K85 | 达一织染实业有限公司 | 蚬冈水 | 达一织染实业有限公司排水口 |
| K86 | 万和村 | 蚬冈水 | 蚬冈镇万和村 |
| K87 | 仁和村 | 蚬冈水 | 金鸡镇仁和村 |

表1-2常规水质监测项目、监测频次、分析方法

| 序号 | 监测项目 | 推荐分析方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧（DO） | HJ506-2009 | 监测频次为2026年7月至2027年6月每月2 次（上、下半月分别测1次，其中2026年9月和12月、2027年3月和6月上半月监测1次）。 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | HJ828-2017 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数（CODMn） | HJ 1445-2026或 GB/T 5750.7-2023 |  |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | HJ535-2009 （样品须预处理消除空白干扰） |  |
| 5 | 总磷（以P计） | GB 11893-89 |  |

表1-3多项水质监测项目、监测频次、分析方法

| 序号 | 监测项目 | 推荐分析方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | GB13195-91 | 监测频次为每季度1次（即2026年9月和12月、2027年3月和6月下半月监测1次）。 |
| 2 | pH值 | HJ1147-2020 |  |
| 3 | 溶解氧（DO） | HJ506-2009 |  |
| 4 | 化学需氧量（COD） | HJ828-2017 |  |
| 5 | 高锰酸盐指数（CODMn） | HJ 1445-2026或 GB/T 5750.7-2023 |  |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | HJ535-2009 （样品须预处理消除空白干扰） |  |
| 7 | 总磷（以P计） | GB11893-89 |  |
| 8 | 铜 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |
| 9 | 铅 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |
| 10 | 镉 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |
| 11 | 铁 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T11911-1989 |  |
| 12 | 锰 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T11911-1989 |  |
| 13 | 锌 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |
| 14 | 硒 | HJ694-2014或HJ700-2014或 GB/T5750.6-2023 |  |
| 15 | 砷 | HJ694-2014或HJ700-2014或 GB/T5750.6-2023 |  |

- 二、其他河长制工作相关监测（市长公开断面水质监测、万里碧道断面水质监测、工业园区影响水域水质监测、临时应急委托）。

- 1、市长公开断面水质监测

表2-1市长公开断面水质监测项目、点位 、频次、分析方法

| 序号 | 监测项目 | 推荐分析方法 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | GB 13195-91 | 对开平市境内潭江南楼断面（左、右）、三埠断面（左、中、右）、水口断面（左、中、右）、交流渡桥断面（左、右）和义兴断面（左、右） | 监测频次为每2个月监测1次（逢单月监测），涨退潮各监测1次（义兴断面不需要开展涨退潮监测）。 |
| 2 | pH值 | HJ1147-2020 |  |  |
| 3 | 溶解氧（DO） | HJ506-2009 |  |  |
| 4 | 化学需氧量（COD） | HJ828-2017 |  |  |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | HJ505-2009 |  |  |
| 6 | 高锰酸盐指数（CODMn） | HJ 1445-2026或 GB/T 5750.7-2023 |  |  |
| 7 | 氨氮（NH3-N） | HJ535-2009（样品须预处理消除空白干扰） |  |  |
| 8 | 总磷（以P计） | GB11893-1989 |  |  |
| 9 | 总氮 | HJ636-2012 |  |  |
| 10 | 铜 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 11 | 锌 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 12 | 氟化物 | HJ 84-2016 |  |  |
| 13 | 硒 | HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023 |  |  |
| 14 | 砷 | HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023 |  |  |
| 15 | 汞 | HJ694-2014或HJ597-2011 |  |  |
| 16 | 镉 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 17 | 六价铬 | GB/T5750.6-2023或HJ908-2017或GB/T7467-1987 |  |  |
| 18 | 铅 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 19 | 氰化物 | HJ484-2009或HJ823-2017 |  |  |
| 20 | 挥发酚 | HJ503-2009或HJ825-2017 |  |  |
| 21 | 石油类 | HJ970-2018 |  |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | GB/T5750.4-2023或HJ826-2017或GB/T7494-1987 |  |  |
| 23 | 硫化物 | HJ1226-2021或HJ824-2017 |  |  |
| 24 | 粪大肠菌群 | HJ347.1-2018或HJ347.2-2018或HJ1001-2018 |  |  |

- 2、万里碧道断面水质监测

- 表2-2万里碧道断面水质监测项目、点位、 频次、分析方法

| 序号 | 监测项目 | 推荐分析方法 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | GB 13195-91 | - 对开平市境内潭江南楼断面（经度112°38'70"，纬度22°20'58"）、镇海水冲澄桥断面（经度112°40'02"，纬度22°22'39"）和开平水大沙大桥断面（经度112°21'27"，纬度22°31'09"） | 2026年9月和12月及2027年3月和6月上半月监测1次。 |
| 2 | pH值 | HJ1147-2020 |  |  |
| 3 | 溶解氧（DO） | HJ506-2009 |  |  |
| 4 | 化学需氧量（COD） | HJ828-2017 |  |  |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | HJ505-2009 |  |  |
| 6 | 高锰酸盐指数（CODMn） | HJ 1445-2026或 GB/T 5750.7-2023 |  |  |
| 7 | 氨氮（NH3-N） | HJ535-2009（样品须预处理消除空白干扰） |  |  |
| 8 | 总磷（以P计） | GB11893-1989 |  |  |
| 9 | 总氮 | HJ636-2012 |  |  |
| 10 | 铜 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 11 | 锌 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 12 | 氟化物 | HJ/T84-2016 |  |  |
| 13 | 硒 | HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023 |  |  |
| 14 | 砷 | HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023 |  |  |
| 15 | 汞 | HJ694-2014或HJ597-2011 |  |  |
| 16 | 镉 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 17 | 六价铬 | GB/T5750.6-2023或HJ908-2017或GB/T7467-1987 |  |  |
| 18 | 铅 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 19 | 氰化物 | HJ484-2009或HJ823-2017 |  |  |
| 20 | 挥发酚 | HJ503-2009或HJ825-2017 |  |  |
| 21 | 石油类 | HJ970-2018 |  |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | GB/T5750.4-2023或HJ826-2017或GB/T7494-1987 |  |  |
| 23 | 硫化物 | HJ1226-2021或HJ824-2017 |  |  |
| 24 | 粪大肠菌群 | HJ347.1-2018或HJ347.2-2018或HJ1001-2018 |  |  |
| 25 | 透明度 | 铅字法或塞氏盘法 |  |  |

- 3、工业园区影响水域水质监测

- 表2-3工业园区影响水域水质监测项目、点位、 频次、分析方法

| 序号 | 监测项目 | 推荐分析方法 | 点位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | GB 13195-91 | - 对开平市境内翠山湖工业园入镇海水上游长潭桥断面（东经112.59865579，北纬22.43762105）和下游开阳高速沙塘桥下断面（东经112.61273668，北纬22.42639761） | 监测频次为2026年7月和10月及2027年1月和4月上半月监测1次。 |
| 2 | pH值 | HJ1147-2020 |  |  |
| 3 | 溶解氧（DO) | HJ506-2009 |  |  |
| 4 | 化学需氧量（COD） | HJ828-2017 |  |  |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | HJ505-2009 |  |  |
| 6 | 高锰酸盐指数（CODMn） | HJ 1445-2026或 GB/T 5750.7-2023 |  |  |
| 7 | 氨氮（NH3-N） | HJ535-2009（样品须预处理消除空白干扰） |  |  |
| 8 | 总磷（以 P 计） | GB11893-1989 |  |  |
| 9 | 总氮 | HJ636-2012 |  |  |
| 10 | 铜 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 11 | 锌 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 12 | 氟化物 | HJ/T84-2016 |  |  |
| 13 | 硒 | HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023 |  |  |
| 14 | 砷 | HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023 |  |  |
| 15 | 汞 | HJ694-2014或HJ597-2011 |  |  |
| 16 | 镉 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 17 | 六价铬 | GB/T5750.6-2023或HJ908-2017或GB/T7467-1987 |  |  |
| 18 | 铅 | HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987 |  |  |
| 19 | 氰化物 | HJ484-2009或HJ823-2017 |  |  |
| 20 | 挥发酚 | HJ503-2009或HJ825-2017 |  |  |
| 21 | 石油类 | HJ970-2018 |  |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | GB/T5750.4-2023或HJ826-2017或GB/T7494-1987 |  |  |
| 23 | 硫化物 | HJ1226-2021或HJ824-2017 |  |  |
| 24 | 粪大肠菌群 | HJ347.1-2018或HJ347.2-2018或HJ1001-2018 |  |  |
| 25 | 透明度 | 铅字法或塞氏盘法 |  |  |

4、河长制其它临时性应急委托监测：主要对开平市境内地表水、饮用水、涉地表水污染等监测，该项工作内容频次不确定，服务期为12个月，总体不多于150个样品，具体监测时间由开平市环境监测站拟定，并提前通知。