耗材采购(2026B03)网上公开询价公告

因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购“耗材(2026B03)”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1.采购项目名称：耗材采购(2026B03)网上公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币48000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目技术要求及采购数量

本次采购物资具体品类、技术规格及数量详见下表。

表1 江门市蓬江区环境监测站耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温耐酸碱塑料容量瓶 | / | 50mL | 50 | 个 |  |
| 2 | 针式过滤器推液器 | / | 10mL | 3 | 盒 |  |
| 3 | 水系过滤头(配套针式过滤器推液器使用） | 津腾 | 0.45um | 5 | 盒 |  |
| 4 | 带刻度塑料烧杯 | / | 150ml | 20 | 个 |  |
| 5 | 棕色冲击吸收管 | / | 50ml | 20 | 个 |  |
| 6 | 砂芯漏斗抽滤套装 | 津腾 | 1000mL | 2 | 套 |  |
| 7 | 水系滤膜 | 津腾 | 0.22um | 5 | 盒 |  |
| 8 | pH试纸 | 三爱思 | 1至14 | 10 | 盒 |  |
| 9 | 移液枪头 | 普兰德 | 10ML，100支/包 | 10 | 包 |  |
| 10 | 移液枪头 | 普兰德 | 1ML，500支/包 | 5 | 包 |  |
| 11 | 白色容量瓶 | 北玻 | 250ml | 10 | 个 |  |
| 12 | 石英比色皿 | 谱析光学 | 20MM | 2 | 盒 |  |
| 13 | 石英比色皿 | 谱析光学 | 10MM | 2 | 盒 |  |
| 14 | 厚壁耐压螺口比色管 | pomex | 50mL，双刻度，平底，带四氟塞 | 100 | 支 |  |
| 15 | 304不锈钢伸缩杆采水器 |  | 伸缩杆（1.11-3米）、采水器（1L,塑料带刻度） | 5 | 个 |  |
| 16 | 采样水桶 | 珠江 | 8升 | 16 | 个 | 蓝10个、红6个 |
| 17 | 采样水桶 | 珠江 | 22升 | 16 | 个 | 蓝10个、红6个 |
| 18 | 塑料量杯 |  | 1升 | 8 | 个 | 透明 |
| 19 | 塑料量杯 |  | 2升 | 8 | 个 |  |
| 20 | Y型三通软管塑料接头 |  | 外径6±0.5mm | 10 | 个 |  |
| 21 | 透明塑料水瓶 |  | 500ml | 400 | 个 |  |
| 22 | 透明塑料水瓶 |  | 1000ml | 600 | 个 |  |
| 23 | 玻璃纤维滤膜 | 聚凯科创 | 直径90mm | 1 | 盒 | 100片/盒 |
| 24 | 石英纤维滤膜 | 聚凯科创 | 直径（47±0.25）mm | 1 | 盒 | 100片/盒 |
| 25 | 石英滤筒 | 聚凯科创 | 3#石英纤维滤筒 | 2 | 盒 | 货号：（JK-SYLT028*70）25支/盒 |
| 26 | 石英滤膜 | 聚凯科创 | 直径90mm | 2 | 盒 | 货号：（JK-SYLM90)50片/盒 |
| 27 | 样品管 |  | 聚乙烯、聚丙烯或四氟乙烯材质，50mL-100mL，广口，具螺旋盖，内径28-30mm之间 | 50 | 个 |  |
| 28 | 0.45μm孔径水系微孔滤膜 |  |  | 5 | 包 |  |
| 29 | 总大肠菌群和粪大肠菌群测试纸片 |  | 环凯微生物 | 3 | 盒 | 10mL水样量纸片、1mL水样量纸片 |
| 30 | 无菌水样采集袋（带刻度） |  | 500mL | 20 | 个 |  |
| 31 | MFC培养基平板90mm |  |  | 2 | 包 | 适用于粪大肠菌群，10个/包 |
| 32 | 0.45μm*50mm醋酸纤维滤膜（无菌） |  |  | 2 | 包 |  |
| 33 | 砂轮（开标样用） | / | / | 20 | 个 |  |
| 34 | 护士开瓶器（开标样用） | / | / | 20 | 个 |  |
| 35 | 热敏标签纸 | 汉印 | 竖版50x70mm | 5 | 卷 | 适用于汉印小方盒T260L |
| 36 | 增强树脂基碳带卷 | / | 110mm×300m | 10 | 卷 |  |
| 37 | 3M口罩 | 3M | 头戴式KN95活性炭口罩，9542V | 100 | 个 |  |
| 38 | 劳保鞋 | 蓝鸥盾 | 40码：1双； 41码：2双； 43码：2双； 44码：1双。 | 6 | 双 |  |
| 39 | 救生衣 |  |  | 8 | 件 |  |
| 40 | 实验鞋（小白鞋） |  | 35码 | 1 | 对 |  |
| 41 | 1.6米伸缩双杆晾衣架 | / | 加厚全钢 | 1 | 个 |  |
| 42 | 衣架 |  | 6mm特粗，42cm凹槽不带钩 | 30 | 个 |  |
| 43 | 洗瓶机洗涤液 | 匹配施启乐洗瓶机 | AK5000 碱性清洗剂、 AC5000 酸性中和剂 | 8 |  |  |
| 44 | 氨氮纳氏试剂 | 安迪特 | 500mL | 3 | 瓶 |  |
| 45 | 硅酸镁 | 科密欧 | 150μm-250μm（100目-60目） | 3 | 瓶 |  |
| 46 | 二水合磷酸二氢钠 | 广试 | AR | 2 | 瓶 |  |
| 47 | 二苯基碳酰二肼 | 天津市大茂化学试剂厂 | AR | 3 | 瓶 |  |
| 48 | 无水磷酸氢二钠 | 广试 | AR | 2 | 瓶 |  |
| 49 | 亚甲蓝 | 广试 | 指示剂级 | 1 | 瓶 |  |
| 50 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 51 | 对氨基二甲基苯胺盐酸盐 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 52 | 氨磺酸 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 53 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 天津大茂 |  | 2 | 瓶 |  |
| 54 | 盐酸副玫瑰苯胺溶液2g/L | 天津大茂 |  | 2 | 瓶 |  |
| 55 | 氨基磺酸钠溶液6g/L | 福林 |  | 2 | 瓶 |  |
| 56 | 36%-38%甲醛溶液 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 57 | 浓磷酸(85%) | 国药 |  | 3 | 瓶 |  |
| 58 | 碘化钾 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 59 | 99%工业乙醇 | 国药 | 5L/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 60 | 磷酸二氢钾 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 61 | 磷酸氢二钠 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 62 | 碘酸钾 | 上海罗恩 | 优级纯 | 1 | 瓶 |  |
| 63 | 硫代硫酸钠 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 64 | 无水碳酸钠 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 65 | 水杨酸 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 66 | 氯化锌 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 67 | 硫酸镉 | 科密欧 |  | 1 | 瓶 |  |
| 68 | 磷酸氢二胺 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 69 | 试亚铁灵指示剂 | 科密欧 |  | 1 | 瓶 |  |
| 70 | 1%淀粉溶液 | 麦克林 |  | 1 | 瓶 |  |
| 71 | 硫脲 | 国药 | 优级纯 | 1 | 瓶 |  |
| 72 | 抗坏血酸 | 上海罗恩 | 优级纯，500g/瓶 | 1 | 瓶 |  |
| 73 | 五水合硫代硫酸钠 | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 74 | 磷酸氢二钾 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 75 | 七水合磷酸氢二钠 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 76 | 氯化铵 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 77 | 七水硫酸镁 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 78 | 无水氯化钙 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 79 | 六水合氯化铁 | 国药 |  | 2 | 瓶 |  |
| 80 | 乙酸锌 | 天津福晨 |  | 2 | 瓶 |  |
| 81 | 抗坏血酸 | 天津福晨 |  | 2 | 瓶 |  |
| 82 | 乙二胺四乙酸二钠 | 天津基准 |  | 2 | 瓶 |  |
| 83 | 12水合硫酸铁铵 | 天津福晨 |  | 2 | 瓶 |  |
| 84 | 氯胺T | 国药 |  | 1 | 瓶 |  |
| 85 | 四氯乙烯 | 科密欧 |  | 24 | 瓶 |  |
| 86 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 广东环凯 |  | 6 | 支 |  |
| 87 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 广东环凯 |  | 6 | 支 |  |
| 88 | 产气肠杆菌定量菌株 | 广东环凯 |  | 6 | 支 |  |
| 89 | pH4.00、6.86、9.18缓冲液套装 | 雷磁 | 250mL | 1 | 套 |  |
| 90 | 电极补充液 | 雷磁 | 250mL | 1 | 瓶 |  |
| 91 | pH4.01、7.00、10.00缓冲液套装 | 梅特勒 | 250mL | 1 | 套 |  |
| 92 | 电导率溶液12.85ms/cm | 雷磁 | 250mL | 1 | 瓶 |  |
| 93 | 电导率溶液 1408μs/cm | 雷磁 | 250mL | 1 | 瓶 |  |

三、采购项目商务要求

1.交货期限：交货期要求为签订合同后5个工作日内（特殊情况下可调整）。

2.货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量的原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额5%的赔偿。

3.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市蓬江区环境监测站（江门市蓬江区胜利北路154号珠西创谷1号楼6楼）。

四、采购项目验收和结算方式

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其他应当具有单证文件。

3.本次采购采用先货后款的方式，合同签订后，货物验收合格后按合同条款进行支付。

五、供应商资质要求：

供应商须具备以下条件，不满足其中一项的，不具备报名资质。

1.供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商必须具备在中华人民共和国境内注册并取得的《营业执照》《危险化学品经营许可证》等有效证件，供应商营业执照经营范围必须包含本项目物品经营；

3.供应商信誉良好，未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录”；

4.供应商应当是在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或其他组织。

六、采购项目评审方法：

综合评标法（推荐一名成交供应商），评分表详见附件二。

七、采购项目报价文件要求和材料清单

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还需提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单：供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

3.信用中国网站及中国政府采购网信用记录查询结果截图；

4.三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

5.与采购人无关联声明函。

八、项目报价单

| 江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 |  | 数量 （单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离 （偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
| 采购项目投报总价 |  | ￥元，大写（） |  |  |  |  |  |

九、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2026年 6月12日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。供应商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。

十、采购人联系方式

采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：王先生

电话：0750-3296805