行政处罚决定书

江江环罚〔2026〕21号

当事人：江门市江海区东雅实业发展有限公司

法定代表人：邓晓清

统一社会信用代码：91440704719203087Y

住所：江门市高新工业园德发路51

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

2026年2月4日，我局执法人员对你单位进行现场检查，现场检查时你单位正在生产，废水治理设施正在运行。我局委托江门市江海区环境监测站对你单位生产废水排放口的外排水污染物进行采样监测。根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》【报告编号：（江海）环境监测（2026）第JH020401号】显示，你单位外排水污染物中化学需氧量浓度为1700mg/L，氨氮浓度为67.8mg/L，悬浮物浓度为124mg/L，均超过你单位应执行的广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表2第二类污染物最高允许排放浓度（第一时段）二级标准中化学需氧量浓度为130mg/L、氨氮浓度为20mg/L、悬浮物浓度为100mg/L的排放限值，超标倍数分别为12.07倍、2.39倍、0.24倍。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《监测报告》【（江海）环境监测（2026）第JH020401号】及送达回执、江门市江海区城市管理和综合执法局出具的《关于江门市江海区东雅实业发展有限公司污水纳污有关情况的复函》；你单位提供的营业执照、《江门市江海区东雅实业发展有限公司年产人造丝花、人造果类80万打项目环境影响分析附加报告》《关于江门市江海区东雅实业发展有限公司在高新区新上丝花、人造果类项目环境保护审查批复》（江环技字[1999]140号）、2025年9月至2026年2月的水费电子发票、被询问人身份证和法定代表人身份证的复印件，《用水情况说明》、授权委托书，送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“ 排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。我局于2026年4月29日向你单位直接送达了《行政处罚听证告知书》（江江环罚听告〔2026〕20号）和附件3-1《生态环境违法主动公开道歉承诺申请指引》，告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出处罚人民币27.75万元，并告知你单位享有陈述、申辩和申请听证的权利。你单位在法定期限内未向我局申请听证。

你单位于2026年5月9日向我局提交《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》。我局应你单位申请于2026年5月29日对你单位的整改情况进行复核，并委托江门市江海区环境监测站对你单位生产废水排放口的外排水污染物进行采样监测。根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》【报告编号：（江海）环境监测（2026）第JH052901号】，你单位生产废水排放口的外排水污染物达标排放，你单位已主动改正违法行为。你单位于2026年6月10日在江门日报上刊登公开道歉承诺书。

经复核，你单位主动改正违法行为的情节以及公开道歉承诺守法的行为符合《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第七条第二项第2目、第十条、附件3规定，我局决定将上述从轻、降低处罚的情形纳入处罚金额的计算。经核算，最终处罚金额可按拟处罚金额24.75万元{拟罚款金额24.75万元=初步罚款金额30万元【（裁量起点7%+超标因子数目3个以上8%+超标8倍以上20倍以下15%）×100万元】+初步罚款金额30万元×5%×调整系数总和（-3.5）【主动改正或者及时中止违法行为的（-2.0），积极配合调查取证（-1.5），近二年同类违法行为情况的情节已经在权重裁量中体现，则不再重复计算该情节】}的50%降低处罚。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

综合你单位违法行为的事实，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”规定，参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.7.1和《江门市实施＜广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定＞细则》第五条、第七条第二项第2目、第4目、第7目、第十条、附件3裁量标准的规定，我局决定对你单位作出罚款人民币12.375万元整（大写：壹拾贰万叁仟柒佰伍拾元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内到江门市生态环境局江海分局（地址：江门市江海区富民路15号）开具《非税收入罚没通知书》，将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。

逾期不缴纳罚款的，我局可按照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。（咨询电话：0750-3861097）

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，你单位可在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议、也不提起诉讼、又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2026年6月17日