行政处罚决定书

江江环罚〔2026〕22号

当事人：江门市江海区新雄利五金涂装厂

投资人：陈丽娟

统一社会信用代码：91440704737551712P

住所：江门市礼乐向前村大利围

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据

2026年3月18日，我局执法人员对你单位进行现场检查，你单位正在生产。经调查，你单位主要从事五金制品清洗喷粉加工生产，已取得排污许可证（编号为：91440704737551712P001U），你单位的清洗废水经“废水收集池－反应沉淀－一级生化处理－二级生化处理-循环水沉淀池”治理设施处理后排放。现场检查时，发现你单位一级生化池旁建设有一条自来水管，正向反应沉淀池与一级生化池中间过渡水槽注入自来水，自来水与过渡水槽的生产废水汇入后排入二级生化池，最终排至外环境。我局现场委托江门市江海区环境监测站对你单位废水排放口（DW001）的废水进行采样监测。根据江门市江海区环境监测站出具的《监测报告》【报告编号：（江海）环境监测（2026）第JH031802号】，你单位废水排放口的废水含有化学需氧量、总氮、总磷等污染物。

根据《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第六条第三项“《环境保护法》第六十三条第三项规定的通过篡改、伪造监测数据等逃避监管的方式违法排放污染物，是指篡改、伪造用于监控、监测污染物排放的手工及自动监测仪器设备的监测数据，包括以下情形：（三）稀释排放的污染物故意干扰监测数据的”规定，你单位通过一级生化池旁的自来水管向废水治理设施注入自来水，稀释生产废水干扰监测数据的行为属于通过篡改、伪造监测数据等逃避监管的方式违法排放污染物。

上述事实有江门市生态环境局现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、《监测报告》【报告编号：（江海）环境监测（2026）第JH031802号】、排污许可证副本节选、现场照片（图片、影像资料）证据；你单位提供的营业执照、废水处理操作规程、购货合同、废水污染防治设施运行管理信息表的复印件，授权委托书、送达地址确认书等为证。

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放。”的规定。我局于2026年6月1日向你单位直接送达了《行政处罚听证告知书》（江江环罚听告〔2026〕23号），告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出处罚人民币27.75万元，并告知你单位享有陈述、申辩和申请听证的权利。你单位在法定期限内未向我局申请听证。

你单位于2026年6月5日向我局提交《陈述申辩书》，主要内容如下：1.一级生化池旁设置的自来水管用于工作人员洗手，使沾有菌种或者污水处理药剂的污水经管道排入污水处理站一并处理后排出外环境，减少对外环境造成的污染；2.我司的治理设施处于正常运行状态，生产废水均按照废水处理工序处理后排出外环境，且达标排放；3.我司向一级生化池中间过渡水槽中注入自来水的行为，主观上是为了更好地处理污水，提升生化处理效果，我司不存在主观过错。综上，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第二款的规定，请求撤回行政处罚。

经复核，我局对你单位提出的陈述、申辩意见不予采纳，理由如下：1.2026年3月18日，我局执法人员对你单位进行现场检查时，发现一级生化池旁的自来水管正向过渡水槽持续注水，现场无工作人员进行洗手作业；2.你单位的排污许可证明确载明，生产废水的污染治理设施工艺为“物化+生化法”，你单位在明知废水处理设施运行管理要求的情况下，仍在生产废水进入生化处理环节前注入自来水，该行为的本质是人为干扰生产废水的原始浓度和处理过程，通过稀释生产废水达到影响生产废水的排放浓度和监测结果的目的，该行为符合《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第六条第三项“稀释排放的污染物故意干扰监测数据的”情形，因此你单位存在主观过错；3.生产废水的达标排放不能作为否定你单位存在稀释生产废水干扰监测数据行为的依据，不影响本次违法行为的认定；4.你单位所述的提升生化处理效果无事实依据，亦无证据证明向废水治理设施注入自来水的行为属于正常生产工艺必须环节。综上，我局对你单位的陈述、申辩意见不予采纳。

另查，你单位一级生化池旁自来水管的供水管路已切断，自来水主水管已断开。你单位已改正违法行为，符合《江门市实施〈广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定〉细则》第七条第二项第2目“主动改正或者及时中止违法行为的”从轻情节的规定，我局决定将该从轻处罚的情形纳入处罚金额的计算。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

综合你单位违法行为的事实，依据《排污许可管理条例》第三十四条第二项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物。”规定，参照《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.8.2以及《江门市实施＜广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定＞细则》第五条、第七条第二项第2目、第4目、第7目裁量标准｛罚款金额24.75万元=初步罚款金额30万元【（裁量起点10%+篡改、伪造监测数据20%）×100万元】+初步罚款金额30万元×5%×调整系数总和（-3.5）【主动改正或者及时中止违法行为的（-2.0），积极配合调查取证（-1.5），近二年同类违法行为情况的情节已经在权重裁量中体现，则不再重复计算该情节】｝的规定，我局决定对你单位作出罚款人民币24.75万元整（大写：贰拾肆万柒仟伍佰元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十七条第三款的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内到江门市生态环境局江海分局（地址：江门市江海区富民路15号）开具《非税收入罚没通知书》，将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。

逾期不缴纳罚款的，我局可按照《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。（咨询电话：0750-3861097）

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项、《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，你单位可在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府行政复议办公室申请复议（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门），也可在接到本决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起诉讼。逾期不申请行政复议、也不提起诉讼、又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2026年6月18日