江门市农业农村局档案库房改造项目

竞争性磋商文件

项目名称：档案库房改造项目

采 购 人：江门市农业农村局

编制时间：2026 年 6 月

第一章 磋商邀请

我单位就档案库房改造项目采用竞争性磋商方式进行采购，现邀请国内符合资格条件的合格供应商，提交密封响应文件参与磋商。

一、项目名称

档案库房改造项目

二、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

- 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

- 法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

（二）在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册的独立企业法人。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动，供应商须主动书面声明。违者列入不良记录名单，3 年内不得参加本地区采购活动。

（四）本项目允许联合体投标，但不允许转包、违法分包。

三、磋商文件领取时间及方式

请于 2026 年 7月9日起至 2026 年7月14日，采用网上自行下载方式获取磋商文件。

四、提交响应文件及磋商时间、地点

- 响应文件提交截止时间：2026 年 7月14日 17:30（北京时间）（不少于10日）

- 响应文件提交地点：江门市蓬江区农林横路1号江门市农业农村局203室

- 磋商时间：2026 年 7月15日（北京时间）

- 磋商地点：江门市农业农村局201会议室

五、采购单位联系方式

采购单位：江门市农业农村局

单位地址：江门市蓬江区农林横路1号

联 系 人：李小组

联系电话：020-3887620

六、磋商标的一览表

表格1

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 主要技术内容 | 预算金额（元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案库房改造项目 | 1 批 | 详见第三章磋商内容及技术要求 | ￥ 288000.00 | 工业 |

重要说明

- 供应商须按合同包整体完整报价，不得只对部分内容报价，否则响应文件按无效处理。

- 供应商报价为全包固定总价，包含货物、材料、人工、运输、安装、调试、辅材、税费、垃圾清运、验收、售后服务等全部费用，采购人不再另行增加任何费用。

- 成交供应商严禁转包，一经发现，采购人有权终止合同并追究法律责任。

- 磋商须由法定代表人或正式授权代表到场，携带本人身份证原件参会并现场提交最终报价；未携带身份证原件或未按时提交最终报价的，以首次报价作为最终评审价。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

表格2

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：档案库房改造项目 采购单位：江门市农业农村局 内容：库房改造工程、强弱电施工、监控系统、档案存放设备、七氟丙烷消防系统 |
| 2 | 2.1 | 资格标准：符合第一章全部资格要求，所有资质证明文件须在有效期内，复印件清晰并加盖公章，否则按无效报价处理 |
| 3 | 3.1 | 响应有效期：提交响应文件截止之日起 90 个日历日，有效期不足视为无效响应 |
| 4 | 4.1 | 响应文件递交地址：__________提交截止时间：2026 年 6 月 日 17:30 |
| 5 | 5.1 | 评审方式：采用综合评分法，磋商后按综合得分从高到低推荐成交候选人 |
| 6 | 最高限价 | 本项目设置最高限价，供应商报价不得高于最高限价，超出按无效响应处理 |
| 7 | —— | 响应文件须法定代表人或授权代表签字并加盖公章；授权代表须附法定代表人授权书 |
| 8 | —— | 供应商须保障采购人使用本项目货物及服务不产生知识产权侵权纠纷，若引发第三方追责，全部责任、费用及损失由供应商承担 |
| 9 | —— | 磋商小组可根据磋商实际情况，对采购需求技术、服务及合同条款进行实质性调整，调整内容书面通知所有供应商 |
| 10 | —— | 符合要求供应商不足 3 家、影响采购公正违规情形、不再适用磋商方式的，终止采购重新组织；采购任务取消的，终止采购。 |
| 11 | —— | 重大偏差直接作无效响应；细微偏差可书面补正，不影响文件有效性，无法补正评审时酌情扣分 |

一、说明

- 本磋商文件仅适用于本次档案库房改造项目采购。

- 采购方指本次采购项目业主单位；供应商指领取磋商文件并准备参与报价的合法企业。

- 一个供应商只能提交一份响应文件，存在控股、关联关系企业不得同时参与本项目。

- 供应商自行承担参与本次磋商所产生的一切费用。

二、磋商文件组成

磋商文件包含：磋商邀请、供应商须知、采购内容及要求、采购合同范本、响应文件格式及相关附件。 供应商对磋商文件有疑问或异议的，应在法定质疑期内以书面形式提出。

三、响应文件编写要求

- 响应文件须对磋商文件作出实质性响应，所有资料真实完整，否则作无效处理。

- 只允许一个固定报价，不接受选择性报价、拆分报价。

- 文件全部采用中文编制，计量单位采用国标公制。

- 响应文件正本 1 份、副本 2 份，副本可用正本复印件，正副本内容不一致以正本为准。

- 文件涂改、修改处须加盖公章或授权代表签字确认。

四、响应文件密封与递交

- 响应文件正、副本分别单独密封，封口加盖骑缝公章，标注项目名称、供应商名称、正本 / 副本。

- 未按规定密封、标记及逾期送达的响应文件一律拒收。

- 响应文件截止时间前可补充、修改、撤回，截止时间后不得修改、撤回。

- 递交截止后合格供应商不足 3 家的，本次磋商终止，重新组织采购。

五、磋商程序

- 磋商小组先进行资格性、符合性初审，资格不达标、未实质性响应的供应商不进入磋商环节。

- 磋商小组与各合格供应商逐一单独磋商，给予所有供应商平等磋商机会。

- 磋商结束后，所有入围供应商现场提交书面最终报价，作为评审依据。

- 过程发现虚假资料、串通报价等违规行为，直接作废标处理。

六、综合评分标准（总分100 分）

（一）价格部分（30 分）

采用低价优先法，满足磋商文件全部实质性要求的最低最终报价为磋商基准价。 磋商报价得分 =（磋商基准价 ÷ 供应商最终报价）×30 分 涉及中小企业价格优惠政策的，按政府采购现行政策执行。

（二）技术部分（50 分）

1.技术参数整体响应（25分）

完全满足本项目土建、水电、监控、消防、密集设备、空调国家及行业标准和采购需求得满分；主要技术负偏离逐条扣0.5-1分，扣完为止。

2.产品质量与环保合规（5分）

所投设备、材料符合国家质量、环保、安全标准，提供有效佐证材料得满分，资料不全酌情扣分。

3.项目实施方案（10分）

从施工组织、供货计划、质量管控、工期安排、安全文明施工、安装调试、验收及应急保障等方面综合评分：

方案详实完整、可操作性强：8.1-10分

方案基本齐全、措施可行：4.1-8分

方案简略、欠缺可操作性：1-4分

未提供不得分。

4.项目专业人员配置（10 分）

根据项目管理、施工、安装、售后专业人员配置合理性、岗位适配性综合打分。

（三）商务部分（20 分）

- 企业及产品合规资质（10 分） 具备家具、安防、消防、装饰、环保阻燃等有效合规证书，每提供一份相应得分，满分 10 分。

- 售后服务体系（7 分） 从故障响应、巡检服务、备品备件、人员配置、培训及应急预案综合评分，具备正规售后星级认证酌情加分。

- 类似项目业绩（3 分） 2023 年1月1日至今档案库房改造、安防、消防同类业绩，每1份有效合同+验收证明得1分，满分3分。

成交排序规则

- 按综合得分由高到低排序；

- 得分相同，按评审报价由低到高排序；

- 得分、报价均相同的并列，采取随机抽取的方式确定成交单位。

七、成交及合同签订

- 评审结果确认后 2 个工作日内公示成交结果，发放成交通知书。

- 成交通知书发出之日起 10 个工作日内，双方签订正式采购合同。

- 磋商文件、响应文件、澄清承诺均为合同有效组成部分。

- 合同履约追加同类项目金额不得超过原合同总价 10%，总价不超28.8万元。

- 成交供应商拒签合同的，采购人可顺延候选单位或重新采购。

第三章 采购内容及技术要求

一、总体通用要求

本项目包含库房拆除改造、土建装修、强弱电、监控、气体消防、空调及档案密集设备供货、安装、调试、清运、验收、售后等全部内容。 所有货物、材料、施工均须符合国家及行业现行通用标准，不指定品牌、不设置排他性、唯一性技术参数，同等合规产品均可参与投标。

二、采购清单及通用要求

（一）改造工程

- 人工拆 600*600 石膏板天花：67.7㎡

- 人工拆线条窗帘盒：20 米

- 人工拆原有电器与电线：1 项

- 人工铲地面地胶：67.7㎡

- 人工地面打花：67.7㎡

- 人工砌墙（轻质砖 + 挂网拉毛）：85㎡

- 人工安装不锈钢门：4.32㎡

- 地面 800*800 瓷砖铺贴：67.7㎡

- 墙面 800*800 瓷砖铺贴：6.72㎡

- 人工安装门槛石：1 项

- 人工封白色板封堵：33㎡

- 人工批灰刷白色油漆：204㎡

- 成品保护及垃圾清运：1 项

- 20 镀锌管安装：80 米

- 2.5 平方电线布设：400 米

- 2.5 平方地线布设：130 米

- 4 平方电线布设：100 米

- 开关插座安装：15 位

- 明装 20 位电箱：1 项

- 明装 4 位空调电箱：1 项

- 1.2 米防爆灯：9 个

施工须符合建筑装饰、水电安装国家规范，工艺达标、安全合格。

（二）监控系统

含 400 万高清半球摄像机不少于4个、硬盘录像机、6TB 监控硬盘、6U 机柜、8 口 POE 交换机、19 寸显示器、配套鼠标、网线、HDMI 线、辅材、监控台（柜）及全套安装调试。

要求：400 万像素、红外全彩、POE 供电、录像稳定、点位全覆盖，符合安防国标。

（三）档案存放设备

- 手动密集架：95.7 立方米，规格 W6000*D580*H2750mm、10 列配置；具备导轨、底盘、传动、防尘防鼠防倾倒、层板可调、防腐防锈、运行平稳，符合钢制密集架及金属家具通用国标。

- 书车：1 个（W800*D370*H900mm）

- 书梯：1 个（W450*D650*H1300mm）

（四）七氟丙烷气体消防

包含柜式灭火装置、七氟丙烷药剂、自动泄压装置、气体灭火控制器、温感烟感探测器、声光警报器、气体释放警报器、启停按钮、手自动开关及状态指示灯全套设备；系统联动灵敏、符合档案库房消防规范。

三、商务要求

- 所有货物为全新原厂正品，无翻新、无次品。

- 整体项目一次性竣工验收合格。

- 质保按国家行业标准及供应商响应承诺执行，提供定期巡检及上门维修服务。

第四章 合同主要条款及格式

档案库房改造项目采购合同

一、合同组成

- 本合同正式条款及附件；

- 竞争性磋商文件及补充答疑文件；

- 成交供应商响应文件、最终报价及所有书面承诺；

- 双方确认的其他书面文件。

二、合同标的

按本项目第三章采购内容及技术要求、供应商响应承诺执行。

三、合同金额

合同总价：人民币（大写）________________元（¥____________元），为固定包干总价，包含所有供货、施工、安装、调试、税费、清运、售后等全部费用。

四、交付与工期

- 完工工期：__________

- 实施地点：采购人指定档案库房现场。

- 乙方保证所供货物及服务无知识产权侵权，若引发第三方纠纷，由乙方承担全部责任与经济损失。

五、质量标准及质保

- 所有货物、施工均符合国家、行业现行标准及磋商文件要求。

- 供货须提供合格证、质保书、验收资料等全套材料。

- 质保期自整体竣工验收合格之日起计算，按响应承诺提供维保服务。

六、付款方式

按财政资金审批流程及单位财务制度，项目竣工验收合格后按约定分期支付。

七、违约责任

- 甲方无故拒收合格成果、逾期付款的，按规定承担违约责任。

- 乙方逾期完工、质量不达标、转包分包、提供虚假资料的，甲方有权改造扣款、终止合同并追偿损失。

八、不可抗力、保密、争议解决

按《中华人民共和国民法典》及政府采购相关规定执行；协商不成，向项目所在地人民法院诉讼解决。

九、其他约定

- 本合同未尽事宜，遵照相关法律法规及磋商文件执行。

- 本合同一式若干份，甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（采购人）：____________

法定代表人 / 授权代表：________

地址：____________

电话：________

乙方（成交供应商）：____________

法定代表人 / 授权代表：________

统一社会信用代码：________

开户银行及账号：________

地址：____________

电话：________

签订日期：______年____月____日

第五章 响应文件格式

档案库房改造项目

竞争性磋商响应文件

项目名称：________________________

供应商名称：______________________

日　　期：______年____月____日

目 录

- 报价一览表

- 分项报价明细清单

- 磋商响应承诺函

- 法定代表人授权书

- 营业执照及资质复印件

- 技术和服务要求响应偏离表

- 中小企业声明函（如有）

- 其他补充材料（项目实施方案，专业人员配置、企业及产品合规资质证明材料等技术、商务评分证明材料。）

附件 1 报价一览表

供应商（盖章）：__________ 单位：元

表格

| 项目名称 | 首次报价 | 完工工期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案库房改造项目 |  |  |  |  |

授权代表签字：__________

日期：______年____月____日

附件 1-1 分项报价清单

（保留原有工程、设备条目，自行填写单价、合价，无指定品牌及排他参数）

附件 2 磋商响应承诺函

致：江门市农业农村局

本公司郑重承诺完全满足本项目资格要求，资料真实有效，无关联单位同时投标，不转包分包，自愿遵守磋商文件所有条款，如有虚假自愿接受处罚。

供应商盖章：__________

法定代表人 / 授权代表签字：__________

日期：______年____月____日

附件 3 法定代表人授权书

（标准格式，附法人及授权人身份证正反面复印件）

附件 4 技术和服务要求响应偏离表

表格

| 序号 | 采购内容 | 文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：__________

日期：______年____月____日

附件 5 中小企业声明函

采用政府采购标准通用格式，按实际情况填写盖章。