江门市蓬江区环境监测站实验室设施维修项目（2026D04）网上公开询价公告

因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购“实验室设施维修（2026D04）”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1.采购项目名称：实验室设施维修项目（2026D04）网上公开询价公告。

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币25000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目技术要求及采购数量

本次采购物资具体品类、技术规格及数量详见下表。

表1 江门市蓬江区环境监测站实验室设施维修清单

| 序号 | 名称 | 型号规格(MM) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 空气调节机组专用风机，风量：3000m3/h,全压：500Pa，功率：0.9Kw。 | 台 | 1 |
| 2 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 2 |
| 3 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 1 |
| 4 | 中效过滤器 | 550*550*46 | 个 | 1 |
| 5 | 管道清洁，检查密闭性能补漏风 |  | 项 | 1 |
| 6 | 排风智能变频控制箱 | 2.2KW | 套 | 1 |
| 7 | 排风智能变频控制箱 | 7.5KW | 套 | 1 |
| 8 | 智能控制面板 |  | 项 | 4 |
| 9 | 门禁系统 |  | 项 | 1 |
| 含税金（普通发票）、上门安装、调试等费 |  |  |  |  |

三、采购项目商务要求

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对实验室设施的维修情况进行验收，确认设备安装后实验室相关设施均正常运行。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定。

3.本次采购采用分期支付的方式，合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，最后一次服务验收合格后按合同条款进行支付合同金额的50%。

4、项目质保期（服务期）自维修服务完成并交付验收合格之日起不少于1年。

四、供应商资质要求：

供应商须具备以下条件，不满足其中一项的，不具备报名资质。

1.供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人；

3.供应商信誉良好，未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录”；

五、采购项目评审方法：

综合评标法（推荐一名成交供应商），评分表详见附件二。

六、采购项目报价文件要求和材料清单

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单：供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价。

3.信用中国网站及中国政府采购网信用记录查询结果截图。

4.实施技术方案：实验室门禁系统、通风橱、微生物室净化系统维修方案。

5.三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

6.与采购人无关联声明函。

七、项目报价单

| 江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 |  | 数量 （单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离 （偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
| 采购项目投报总价 |  | ￥元，大写（） |  |  |  |  |  |

八、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2026年 8月18日下午5:30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。供应商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。

十、采购人联系方式

采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：林先生

电话：0750-3296805