## 703
附件1：
采购需求表
序号 | 分类 | 货物名称 | 型号规格 | 技术要求 | 参考品牌 | 基准单价（元） | 单位
1 | 犬猫 | 犬狂犬病病毒抗体检测试纸条 | 10份/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 西诺生物 | 568.89 | 盒
2 |  | 狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、用于检测犬、猫血清中狂犬病病毒抗体 2、产品有效期：不低于12个月 3、具有兽药产品批准文号 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 普泰生物/纳百生物/怡安生物 | 2680.56 | 盒
3 |  | 狂犬病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、荧光PCR方法 2、有效期:不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 维伯鑫/森康 | 1763.33 | 盒
4 |  | 犬瘟热病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1726.67 | 盒
5 |  | 犬细小病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1760 | 盒
6 |  | 猫泛白细胞减少症核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1760 | 盒
7 | 畜病 | 猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 4、国家猪瘟参考实验室提供技术支持或参与研制（提供有效证明材料并加盖生产商公章） | 科前 | 2668.89 | 盒
8 |  | 猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 永顺生物/元亨生物 | 2466.67 | 盒
9 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 科前/普泰生物/青岛立见 | 3155.56 | 盒
10 |  | 口蹄疫O型抗体液相阻断Elisa检测试剂盒 | 96*10孔/盒 | 1、试剂盒必须采用液相阻断Elisa方法；适用于猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体及动物疫苗免疫抗体定量检测 2、产品有效期：不低于12个月 3、具有兽药产品批准文号 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 兰兽研 | 3270.22 | 盒
11 |  | 口蹄疫O型抗体液相阻断Elisa检测试剂盒（改进型） | 96*5孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、反应时间≤75min 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 兰兽研 | 2252.33 | 盒
12 |  | 口蹄疫O型病毒竞争Elisa抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 莱普生/金迈诗/元亨生物 | 3500 | 盒
13 |  | 口蹄疫A型抗体液相阻断Elisa检测试剂盒 | 96*10孔/盒 | 1、液相阻断Elisa方法；适用于猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体及动物疫苗免疫抗体定量检测。 2、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 兰兽研 | 3270.22 | 盒
14 |  | 口蹄疫A型抗体液相阻断Elisa检测试剂盒（改进型） | 96*5孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、反应时间≤75min 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 兰兽研 | 2252.33 | 盒
15 |  | 口蹄疫A型病毒竞争Elisa抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 莱普生/兰兽研/元亨生物/普泰生物 | 4169.44 | 盒
16 |  | 猪口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体酶联免疫吸附试验诊断试剂盒 | 96孔/盒 | 1、用于检测猪口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体 2、具有兽药产品批准文号 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 申联/中道生物 | 1944.44 | 盒
17 |  | 牛、羊口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体酶联免疫吸附试验诊断试剂盒 | 96孔/盒 | 1、用于检测牛、羊口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体； 2、具有兽药产品批准文号 3、产品有效期：不低于12个月 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 申联 | 1955.56 | 盒
18 |  | 口蹄疫病毒非结构蛋白抗体单抗阻断ELISA检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、适用于猪、牛、羊样品的检测； 2、产品有效期：不低于12个月 3、具有兽药产品批准文号 4、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 元亨生物 | 1211.11 | 盒
19 |  | 口蹄疫病毒南非1型阻断Elisa检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、用于检测牛、羊、猪等感染或免疫动物血清中口蹄疫病毒南非1型抗体； 2、有效期：不低于12个月； 3、具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》。 4、由国家口蹄疫参考实验室提供技术支持或研制生产（提供有效证明文件并加盖生产商公章） | 兰兽研 | 2833.33 | 盒
20 |  | 口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、有效期：不低于12个月； 2、具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》。 | 兰兽研/威特/瑞普 | 2033.33 | 盒
21 |  | 口蹄疫病毒南非1型胶体金抗体检测试纸条 | 25条/盒 | 1、适用于猪、牛和羊动物血清中口蹄疫病毒SAT1型抗体快速检测； 2、具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》。 | 兰兽研 | 620 | 盒
22 |  | 猪伪狂犬病病毒gB蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 科前/中牧/纳百生物 | 2416.67 | 盒
23 |  | 猪伪狂犬病病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、产品有效期：不低于12个月 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 科前/中牧/纳百生物 | 2416.67 | 盒
24 |  | 小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、竞争ELISA方法或阻断Elisa方法 2、产品有效期：不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 4、国家小反刍参考实验室提供技术支持或研制生产（提供有效证明文件并加盖生产商公章） | 青岛立见 | 1767.11 | 盒
25 |  | 牛结核病γ-干扰素ELISA检测试剂盒 | 96*2孔/盒 | 1、具有兽药产品批准文号 2、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 科前/悦洋/青岛立见 | 2883.33 | 盒
26 |  | 提纯牛型结核菌素 | 20头份/瓶 | 具有兽药产品批准文号 | 哈药 | 176.67 | 盒
27 |  | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 10mL/瓶 | 1、具有兽药产品批准文号 2、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 哈药/青岛立见/怡安生物 | 316.67 | 瓶
28 |  | 布鲁氏菌病试管凝集抗原 | 10mL/瓶 |  | 哈药/青岛立见/怡安生物 | 333.33 | 瓶
29 |  | 布鲁氏菌病试管凝集阴性血清 | 1ml/瓶 |  | 哈药/青岛立见/怡安生物 | 316.67 | 瓶
30 |  | 布鲁氏菌病试管凝集阳性血清 | 1ml/瓶 |  | 哈药/青岛立见/怡安生物 | 316.67 | 瓶
31 |  | 布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、方法：竞争ELISA 2、具有兽药产品批准文号 3、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 青岛立见/科前/国生 | 1586.67 | 盒
32 |  | 布鲁氏菌间接ELISA抗体检测试剂盒 | 96孔/盒 | 1、具有兽药产品批准文号 2、生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 真瑞生物/纳百生物/明日达 | 1433.33 | 盒
33 |  | 布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、有效期:不低于12个月 2、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 维伯鑫/禾旭 | 1700 | 盒
34 |  | 布鲁氏杆菌S2疫苗株/野毒株核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫 | 2900 | 盒
35 |  | 布鲁氏菌S2疫苗株/野毒株核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫 | 2600 | 盒
36 |  | 布鲁氏杆菌(A19疫苗株/S2疫苗株/野毒株)三重核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 澳东/森康 | 4466.67 | 盒
37 |  | 口蹄疫病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康/真瑞生物 | 1785.56 | 盒
38 |  | 口蹄疫病毒O型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康/真瑞生物 | 1763.33 | 盒
39 |  | 口蹄疫病毒A型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1763.33 | 盒
40 |  | 口蹄疫病亚洲I型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1763.33 | 盒
41 |  | 口蹄疫病毒O/A/亚I型三重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 4191.67 | 盒
43 |  | 猪瘟病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1693.33 | 盒
44 |  | 猪蓝耳病病毒通用型核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1693.33 | 盒
45 |  | 高致病性猪蓝耳病病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/真瑞生物/森康 | 1693.33 | 盒
46 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒经典株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/真瑞生物/森康 | 1693.33 | 盒
47 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒欧洲株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1693.33 | 盒
48 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/真瑞生物/森康 | 1693.33 | 盒
49 |  | 猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株/欧洲株双重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/真瑞生物/森康 | 2104.22 | 盒
50 |  | 猪瘟病毒/高致病性猪蓝耳病毒/口蹄疫病毒通用型核酸检测试剂盒（三重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/真瑞生物/森康 | 4022.22 | 盒
51 |  | 猪圆环病毒Ⅱ型荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康/真瑞生物 | 1760 | 盒
52 |  | 猪圆环病毒通用型荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝 | 1760 | 盒
53 |  | 塞内卡病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1803.33 | 盒
54 |  | 猪水疱病毒实时荧光RT-PCR核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1783.33 | 盒
55 |  | 猪伪狂犬病毒通用型荧光PCR核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝 | 1760 | 盒
56 |  | 猪伪狂犬病毒野毒株荧光PCR核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝 | 1760 | 盒
57 |  | 猪链球菌通用型核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1760 | 盒
58 |  | 猪链球菌2型核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1760 | 盒
59 |  | 猪传染性胃肠炎病毒核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康/真瑞生物 | 1693.33 | 盒
60 |  | 猪流行性腹泻病毒核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康/真瑞生物 | 1693.33 | 盒
61 |  | 猪轮状病毒A组核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝 | 1693.33 | 盒
62 |  | 猪丹毒杆菌核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1743.33 | 盒
42 |  | 口蹄疫病毒南非1型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、有效期：不低于12个月； 2、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证。 3、由国家口蹄疫参考实验室提供技术支持或研制生产（提供有效证明文件并加盖生产商公章） | 兰兽研 | 3033.33 | 盒
63 |  | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 有正式有效的兽药产品批准文号，且严格按照《中华人民共和国生物制品生产规程》生产制备，质量符合农业农村部部颁标准。 | 青岛立见/维伯鑫/森康/纳百生物 | 1294.44 | 盒
64 |  | 非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 适用于鉴别诊断非洲猪瘟病毒P72基因/CD2v基因/MGF基因 | 青岛立见/国生/明日达 | 2647.22 | 盒
65 |  | 非洲猪瘟病毒检测试纸条 | 50份/盒 | 有正式有效的兽药产品批准文号，且严格按照《中华人民共和国生物制品生产规程》生产制备，质量符合农业农村部部颁标准。 | 杭州恒奥 | 1416.67 | 盒
66 |  | 牛传染性胸膜肺炎核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、荧光PCR方法 2、有效期:不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 维伯鑫/森康 | 1783.33 | 盒
67 |  | 山羊传染性胸膜肺炎核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1783.33 | 盒
68 |  | 牛结节性皮肤病病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 国生/森康/真瑞生物 | 2333.33 | 盒
69 |  | 小反刍兽疫核酸荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/真瑞生物/国生/森康 | 1760 | 盒
70 |  | 牛结核分枝杆菌核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/真瑞生物/国生/森康 | 1760 | 盒
71 |  | 牛病毒性腹泻荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1803.33 | 盒
72 |  | 牛传染性鼻气管炎荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1803.33 | 盒
73 |  | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/真瑞生物/森康 | 1803.33 | 盒
74 |  | 尼帕病毒核酸检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1803.33 | 盒
75 | 禽病 | 禽流感病毒H5亚型血凝抑制试验抗原（各毒株） | 2mL/瓶 | 1.生产厂家获得农业农村部GMP证书 2.产品有效期不低于24个月 | 哈维科 | 358.33 | 瓶
76 |  | 禽流感病毒H5亚型血凝抑制试验阳性血清（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 哈维科 | 358.33 | 瓶
77 |  | 禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 哈维科 | 358.33 | 瓶
78 |  | 禽流感病毒H7亚型血凝抑制试验阳性血清（各毒株） | 2mL/瓶 |  | 哈维科 | 358.33 | 瓶
79 |  | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验抗原 | 2mL/瓶 |  | 易邦/哈维科 | 358.33 | 瓶
80 |  | 禽流感病毒H9亚型血凝抑制试验阳性血清 | 2mL/瓶 |  | 易邦/哈维科 | 358.33 | 瓶
81 |  | 新城疫血凝抑制试验抗原 | 2mL/瓶 |  | 青岛立见 | 358.33 | 瓶
82 |  | 新城疫血凝抑制试验抗原阳性血清 | 2mL/瓶 |  | 青岛立见 | 368.33 | 瓶
83 |  | SPF阴性血清 | 2mL/瓶 | 生产厂家获得农业农村部GMP证书 | 青岛立见 | 258.33 | 瓶
84 |  | 稀释液 | 10mL/瓶 | 用于稀释血凝抑制试验抗原及对照血清 | 青岛立见 | 131.67 | 瓶
85 |  | 鸡白痢鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原 | 15mL/瓶 | 1.生产厂家获得农业农村部GMP证书 2.具有兽药产品批准文号 | 青岛立见/中海生物/禾旭生物 | 233.89 | 瓶
86 |  | 鸡白痢鸡伤寒多价染色平板凝集试验阳性血清（强） | 2mL/瓶 |  | 青岛立见/中海生物/禾旭生物 | 233.89 | 瓶
87 |  | 鸡白痢鸡伤寒多价染色平板凝集试验阳性血清（弱） | 2mL/瓶 |  | 青岛立见/中海生物/禾旭生物 | 233.89 | 瓶
88 |  | 禽白血病病毒ELISA抗原检测试剂盒 | 96*5孔/盒 | 1、用于检测血清、泄殖腔试子、蛋清等样品中的禽白血病病毒p27蛋白 2.具有农业农村部批准文号 3.生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 国生生物/艾迪威/科前生物 | 3323.56 | 盒
89 |  | 禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒 | 96*5反应/盒 | 1.具有农业农村部批准文号 2.生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 国生生物/冠牧生物 | 6222.44 | 盒
90 |  | 禽白血病病毒AB亚群ELISA抗体检测试剂盒 | 96*5反应/盒 | 生产企业通过兽药GMP免疫学类诊断制品认证 | 国生生物/森康 | 6222.44 | 盒
91 |  | 禽流感病毒检测试纸条（通用型） | 30条/盒 | 1.生产厂家获得农业农村部GMP证书 2.具有兽药产品批准文号 | 科前/纳百生物 | 743.33 | 盒
92 |  | 禽流感病毒H5亚型抗原检测卡 | 20条/盒 | 生产厂家获得农业农村部GMP证书 | 真瑞生物 | 393.33 | 盒
93 |  | 禽流感病毒H7亚型抗原检测卡 | 20条/盒 | 生产厂家获得农业农村部GMP证书 | 真瑞生物 | 393.33 | 盒
94 |  | 新城疫病毒抗原检测卡 | 20条/盒 | 生产厂家获得农业农村部GMP证书 | 真瑞生物 | 393.33 | 盒
95 |  | 新城疫中、强毒株荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 | 1、荧光PCR方法 2、有效期:不低于12个月 3、生产企业通过兽药GMP分子生物学类诊断制品认证 | 维伯鑫/亿森宝 | 1808.89 | 盒
96 |  | 新城疫病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/国生/森康 | 1786.67 | 盒
97 |  | 禽流感病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/国生/森康/真瑞生物 | 1808.89 | 盒
98 |  | 禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝 | 1786.67 | 盒
99 |  | 禽流感病毒H5亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/国生/森康/真瑞生物 | 1808.89 | 盒
100 |  | 禽流感H7亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/国生/森康/真瑞生物 | 1808.89 | 盒
101 |  | 禽流感H9亚型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/国生/森康/真瑞生物 | 1808.89 | 盒
102 |  | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型实时荧光RT-PCR检测试剂盒(三重荧光PCR法) | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/国生/森康 | 4733.33 | 盒
103 |  | 禽流感N1亚型病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康/真瑞生物 | 1803.33 | 盒
104 |  | 禽流感N6亚型病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/国生/真瑞生物 | 1803.33 | 盒
105 |  | 禽流感N8亚型病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/国生/真瑞生物 | 1803.33 | 盒
106 |  | 鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/亿森宝/森康 | 1741.11 | 盒
107 |  | 鸡滑液囊支原体荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1760 | 盒
108 |  | 鸡滑液囊支原体野毒株/MS-H疫苗株核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 2500 | 盒
109 |  | 鸡毒支原体荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1760 | 盒
110 |  | 鸡毒支原体野毒株/TS-11疫苗株核酸检测试剂盒（双重荧光PCR法） | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 2500 | 盒
111 |  | 鸡滑液囊支原体野毒株荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 艾迪威 | 2510 | 盒
112 |  | 鸡毒支原体野毒株荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 艾迪威 | 2493.33 | 盒
113 |  | 鸭瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 48反应/盒或50反应/盒 |  | 维伯鑫/森康 | 1960 | 盒
114 | 其他试剂 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法） | 16*4反应/盒 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配天隆NP968-C型核酸提取仪 | 天隆 | 749.56 | 盒
115 |  | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法） | 1*20反应/盒 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配天隆NP968-C型核酸提取仪 | 天隆 | 242.89 | 盒
116 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 96反应/盒 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配KingFisher FLEX96核酸提取仪 | 美基 | 770.22 | 盒
117 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 48反应/盒 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配KingFisher FLEX96核酸提取仪 | 美基 | 486.67 | 盒
118 |  | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） | 24反应/盒 | 能够提取血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等多种样本中的病毒核酸，适配KingFisher FLEX96核酸提取仪 | 美基 | 304 | 盒
119 |  | 病毒核酸柱式提取试剂盒 | 50反应/盒 | 离心柱法，RNA、DNA通用，有效期不低于12个月 | 国生生物 | 760 | 盒
120 |  | 阿氏液 | 100mL/瓶 |  | Phygene | 86.56 | 瓶
121 |  | 磷酸缓冲液（PBS） | 500mL/瓶 | pH7.2-7.4，0.01mol/L，主要成分为磷酸二氢钠、磷酸氢二钠以及氯化钠，无菌 | 博奥拓达 | 115.42 | 瓶
122 |  | 青链霉素混合液（100×） | 100mL/瓶 |  | 福州飞净 | 108.67 | 瓶
123 |  | 核酸祛除剂 | 100mL/瓶 |  | 青岛立见 | 107.67 | 瓶
124 |  | 75%酒精 | 500mL/瓶 |  | 国产 | 19.43 | 瓶
125 |  | 95%酒精 | 500mL/瓶 |  | 国产 | 23.62 | 瓶
126 | 标准品 | 邻苯二甲酸氢钠溶液 | 250mL/瓶 | pH溶液标准物质，获得国家级标准物质证书 | 广州计量检测院 | 135.17 | 瓶
127 |  | 混合磷酸盐溶液 | 250mL/瓶 |  | 广州计量检测院 | 135.17 | 瓶
128 |  | 硼砂溶液 | 250mL/瓶 |  | 广州计量检测院 | 135.17 | 瓶
129 | 耗材 | 2.5mL一次性注射器 | 200支/盒 | 采血用 | 洪达 | 116.87 | 盒
130 |  | 5mL一次性注射器 | 200支/盒 | 采血用 | 洪达 | 113.53 | 盒
131 |  | 10mL一次性注射器 | 200支/盒 | 采血用 | 洪达 | 151.67 | 盒
132 |  | 兽用一次性采血盛血器 | 5ml | 采血用，可折断推杆放置离心机离心 | 三门民生 | 95.56 | 盒
133 |  | 兽用一次性采血盛血器 | 10ml | 采血用，可折断推杆放置离心机离心 | 三门民生 | 97.78 | 盒
134 |  | 一次性真空采血管 | 各规格/100支*盒 | 无抗凝剂、无促凝剂 | 国产 | 96.5 | 盒
135 |  | 一次性EDTA抗凝真空采血管 | 5mL/100支/盒 | 添加EDTA抗凝剂 | 国产 | 95.83 | 盒
136 |  | 一次性使用防针刺静脉采血针 | 各规格，100支/盒，双翼，带持针器 |  | 国产 | 153.33 | 盒
137 |  | 兽用直插式采血针 | 各规格，100支/盒，配专用持针器 |  | 国产 | 36 | 盒
138 |  | 一次性棉拭子 | 独立包装 | 塑料杆，用于采集拭子样品 | 创新医疗 | 0.77 | 支
139 |  | 一次性病毒采样管 | 2mL/支 | 每管含保存液不少于1mL | 逗邦/澳东 | 6.89 | 支
140 |  | 一次性病毒采样管 | 5mL/支 | 每管含保存液不少于3mL | 逗邦/澳东 | 6.91 | 支
141 |  | 一次性灭菌加样槽 | 50mL/个 | 独立包装 | biosharp | 4.08 | 个
142 |  | 96孔一次性V型反应板 | 96孔V型/带盖 | 1、用途：血凝与血凝抑制试验 2、材质：硬板，PS材质、优质级，独立包装 3、材质和规格接受定制。 | 国产 | 7 | 块
143 |  | 96孔一次性U型反应板 | 96孔U型/带盖 | 1、材质：硬板，PS材质、优质级，独立包装 2、材质和规格接受定制。 | 国产 | 7 | 块
144 |  | 一次性丁腈手套 | S，M，L码，无粉，抽取包装 | 抽取式包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 麦迪康/光明 | 58.17 | 盒
145 |  | 一次性加长丁腈手套 | S，M，L码；无粉，抽取包装 | 加长，抽取式包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 麦迪康/光明 | 77.63 | 盒
146 |  | 一次性丁腈手套 | S，M，L码；无粉，独立包装 | 灭菌独立包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 麦迪康/光明 | 57 | 盒
147 |  | 一次性乳胶手套 | S，M，L码；无粉，独立包装 | 灭菌独立包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 光明 | 53.49 | 盒
148 |  | 一次性医用检查手套 | S，M，L码；有粉，独立包装 | 灭菌独立包装，有粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 光明 | 55.62 | 盒
149 |  | 一次性加长乳胶手套 | S，M，L码；无粉，独立包装 | 灭菌独立包装，无粉，耐油耐腐蚀耐拉伸 | 光明 | 56.56 | 盒
150 |  | 一次性医用外科口罩 | 50只/盒 | 1、独立包装挂耳式 2、口罩的细菌过滤效率应不小于95%，符合‌YY 0469-2011标准 3、符合国家相关医疗器械质量标准 | 稳健 | 26.83 | 盒
151 |  | N95口罩 | 50只/盒 | 1、独立包装挂耳式 2、对非油性颗粒物‌的过滤效率应不小于95%，符合GB 19083-2010标准 3、符合国家相关医疗器械质量标准 | 稳健 | 220.83 | 盒
152 |  | 医用一次性防护服 | 各规格 | 1、连体（身）式结构，灭菌包装 2、符合《医用一次性防护服技术要求》（GB 19082-2009）的规范 | 国产 | 38.25 | 件
153 |  | 一次性白大褂 | 各规格，无纺布材质，针织袖口 | 无纺布材质，PP白色扣子，针织袖口 | 国产 | 10.72 | 件
154 |  | 一次性雨衣 | 均码，加厚 | EVA材质，加厚，厚度不小于18丝 | 国产 | 14.25 | 件
155 |  | 高筒防水防滑鞋套 | 各规格，PVC面料，防滑鞋底，防水拉链，高筒 | PVC面料，防滑鞋底，防水拉链，高筒 | 国产 | 18.4 | 双
156 |  | 高筒防水防滑鞋套 | 各规格，PVC面料，防滑鞋底 | PVC面料，防滑鞋底，高筒 | 国产 | 10 | 双
157 |  | 短筒防水防滑鞋套 | 各规格，PVC面料，防滑鞋底 | PVC面料，防滑鞋底，短筒 | 国产 | 8.33 | 双
158 |  | 波涛智能鞋套机专用鞋套 | 100只/盒 | 适用于波涛智能自动鞋套机（匹配型号:BT-EFT-2） | 波涛 | 41.67 | 盒
159 |  | 猪保定器 | 长杆状 | 长杆状 | 国产 | 75 | 个
160 |  | 套猪绳 | —— |  | 国产 | 35 | 个
161 |  | 宠物剃毛器 | —— |  | 国产 | 100 | 套
162 |  | 手提探照灯 | 电池容量不小于6000mAh，续航时长不少于10小时 | 电池容量不小于6000mAh，续航时长不少于10小时 | 飞利浦 | 192.67 | 套
163 |  | 头戴式照明灯 | 智能挥手感应开关，续航时长不少于6小时 | 智能挥手感应开关，续航时长不少于6小时 | 飞利浦 | 106.67 | 套
164 |  | 一次性手术单 | 60*80cm/10片/包 | 灭菌，防水防油 | 国产 | 16.42 | 包
165 |  | 一次性医用护理垫 | 60*90cm/10片/包 | 吸水防漏 | 国产 | 26 | 包
166 |  | PCR八联管 | 0.2ml；125 排/盒 | 透明带盖，适用于Eppendorf荧光PCR仪，无核酸干扰物质（DNase和RNase），PCR洁净级 | Axygen | 704.44 | 盒
167 |  | PCR八联管 | 0.1ml；125 排/盒 | 带盖，白色管透明盖，适用于Roche系列荧光PCR仪，无核酸干扰物质（DNase和RNase），PCR洁净级 | Roche/Axygen | 781.33 | 盒
168 |  | 1000ul带滤芯吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 438.89 | 盒（包）
169 |  | 300ul带滤芯吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 433.33 | 盒（包）
170 |  | 200ul带滤芯吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 382.78 | 盒（包）
171 |  | 100ul带滤芯吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 382.78 | 盒（包）
172 |  | 10ul带滤芯长吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 389.44 | 盒（包）
173 |  | 10ul带滤芯盒装灭菌低吸附长吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 3416.67 | 箱
174 |  | 20ul带滤芯盒装灭菌低吸附吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 3550 | 箱
175 |  | 100ul带滤芯盒装灭菌低吸附吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 3433.33 | 箱
176 |  | 200ul带滤芯盒装灭菌低吸附吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 3283.33 | 箱
177 |  | 1000ul带滤芯盒装灭菌低吸附吸头 | 96个/盒，10*5盒/箱 | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器使用，无核酸干扰物质（DNase和RNase），有滤芯，滤芯有良好的疏水性 | Axygen | 3283.33 | 箱
178 |  | 10ul短吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | Axygen | 153.33 | 盒（包）
179 |  | 200ul黄吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | Axygen | 154 | 盒（包）
180 |  | 300ul吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | Axygen | 167.5 | 盒（包）
181 |  | 1000ul吸头 | 1000支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | Axygen | 165.83 | 盒/包
182 |  | 5mL吸头 | 250支/盒（包） | 适用于Eppendorf、Bio-hit等移液器 | Axygen | 250 | 盒/包
183 |  | 150mL专用储液槽（适配Interga96通道移液器） | 100个/盒 | 配套Interga96通道移液器使用 | Interga | 1582.33 | 盒
184 |  | 300mL专用储液槽（适配Interga96通道移液器） | 100个/盒 | 配套Interga96通道移液器使用 | Interga | 1814 | 盒
185 |  | PCR封板膜 | —— | PCR封板，透明 | 国产 | 53.89 | 100张
186 |  | Elisa避光封板膜 | —— | ELISA封板，避光 | 国产 | 197.72 | 100张
187 |  | 96孔深孔板硅胶盖 | 96孔 | 适配磁珠法核酸提取试剂盒96孔深孔板 | 国产 | 8.17 | 个
188 |  | 一次性巴氏吸管 | 3mL | 独立灭菌包装 | biosharp/比克曼 | 39.2 | 包
189 |  | 一次性尖头镊子 | A型/100支*包 |  | 华越 | 37.78 | 包
190 |  | 5mL连盖离心管 | 普通掀压盖 |  | biosharp/比克曼 | 30.71 | 包
191 |  | 10mL连盖离心管 | 普通掀压盖 |  | biosharp/比克曼 | 29.38 | 包
192 |  | 1.5mL脱RNA酶离心管 | 1.5mL | 无核酸干扰物质（DNase和RNase），PCR洁净级 | Axygen | 132 | 盒（包）
193 |  | 2mL脱RNA酶离心管 | 2mL | 无核酸干扰物质（DNase和RNase），PCR洁净级 | Axygen | 133.22 | 盒（包）
194 |  | 10mL冻存管 | 10mL，带盖，外旋盖 | 带盖，外旋盖 | biosharp | 154.25 | 包
195 |  | 耐高温高压塑料螺口广口瓶 | 60mL | 聚丙烯材质，耐高温高压；一次性螺口 | Thermo | 19.44 | 个
196 |  | 一次性塑料螺口采样杯 | 40mL | 聚丙烯材质，独立灭菌包装，耐高温，密封性能好 | 比克曼 | 2.78 | 个
197 |  | 塑料广口瓶（带内盖） | 250mL | 白色，带内盖 | 国产 | 6.53 | 个
198 |  | 一次性手术刀（含刀片） | 各规格 | 1、一次性手术刀由手术刀片、塑料刀柄、刃口保护部分组成 2、一次性手术刀规格型号包含但不限于11号；一次性手术刀片规格型号包含但不限于10号、11号、12号、15号、20号 | 国产 | 21.78 | 把
199 |  | 不锈钢试管架 | 各规格 |  | 国产 | 98.33 | 个
200 |  | 不锈钢镊子 | 各规格 | 不锈钢材质，直头（带钩或平直） | 国产 | 12.63 | 把
201 |  | 不锈钢手术剪 | 各规格 | 不锈钢材质，直尖剪 | 国产 | 34.73 | 把
202 |  | 民用剪 | 尖头 | 解剖动物用，尖头 | 国产 | 26.89 | 把
203 |  | 兽用金属注射器 | 10mL |  | 国产 | 39.47 | 支
204 |  | 金属针头 | 各规格 |  | 国产 | 4.85 | 盒
205 |  | 针管盒 |  |  | 国产 | 25.93 | 个
206 |  | 棉花缸 |  | 不锈钢或搪瓷材质 | 国产 | 23.24 | 个
207 |  | 研磨管 | 2ml/管，100管/盒 | 陶珠，研磨珠已分装好 | 罗氏 | 3000.56 | 盒
208 |  | 量筒 | 各规格 | 玻璃材质 | 国产 | 21.57 | 个
209 |  | 烧杯 | 各规格 | 玻璃材质 | 国产 | 15.6 | 个
210 |  | 锥形瓶 | 各规格 | 玻璃材质 | 国产 | 20.4 | 个
211 |  | 容量瓶 | 各规格 | 玻璃材质 | 国产 | 35.63 | 个
212 |  | 广泛pH试纸 | 广泛试纸 PH1-14 |  | 国产 | 12.93 | 包
213 |  | 精密pH试纸 | 精密试纸 |  | 国产 | 12.93 | 包
214 |  | 酒精比重计 |  | 测试范围0-100度 | 国产 | 48.67 | 套
215 |  | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  |  | 3M | 180.16 | 管
216 |  | 压力蒸汽灭菌指示胶带 |  |  | 国产 | 66.76 | 盒
217 |  | 紫外线强度指示卡 |  |  | 国产 | 121.4 | 盒
218 |  | 有效氯检测试纸 |  |  | 国产 | 138.53 | 盒
219 |  | 戊二醛浓度测试卡 |  |  | 国产 | 170.89 | 盒
220 |  | 空气臭氧检测试纸 |  |  | 国产 | 439.33 | 盒
221 |  | 季铵盐检测试纸 |  |  | 国产 | 346.33 | 盒
222 |  | 医用脱脂棉球 | 500g/包 |  | 国产 | 32.17 | 包
223 |  | 自封袋 | 各规格，厚度≥12丝 | 厚度不小于12丝、食品级 | 国产 | 25.78 | 包
224 |  | 生物样品运输箱 | 12升，带数显 |  | 国产 | 156 | 个
225 | 消毒药 | 碘伏 | 500mL/瓶 |  | 国产 | 12.19 | 瓶
226 |  | 84消毒液 | 500mL/瓶 |  | 国产 | 16.67 | 瓶
227 |  | 二氯异氰脲酸钠粉 | 250g*40袋/箱 | 1.主要成分为二氯异氰脲酸钠，有效氯含量不少于20% 2.生产厂家获得农业农村部GMP证书 3.具有兽药产品批准文号 | 国产 | 168.33 | 箱
228 |  | 戊二醛癸甲溴铵溶液 | 1000mL/瓶 | 1.100ml含量不少于∶戊二醛5g+癸甲溴铵5g 2.生产厂家获得农业农村部GMP证书 3.具有兽药产品批准文号 | 国产 | 27.1 | 瓶
229 |  | 酒精湿巾 | 40片/包 | 适用于手、物体表面消毒 | 国产 | 15 | 包
230 |  | 核酸清除湿巾 | 40片/包 |  | 熠创鼎惠 | 275.11 | 包