2026-2029年度开平市大沙河水库入库支流（富食、红旗）
水质自动站运营维护服务项目需求书
一、服务内容
本项目通过自行采购的方式，确定1家企业作为2026-2029年度开平市大沙河水库入库支流（富食、红旗）水质自动站运营维护服务方。具体服务内容为对水站系统及仪器做整体保养及检修，提供必要的设备进行安装升级；提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；提供并定期安装更换水站系统和仪器所需备品备件；对水站系统和仪器进行定期检修、保养；及时排除水站系统和仪器出现的故障；对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试；不定期接受江门市生态环境局开平分局以及开平市环境监测站，开展考核与质控工作；定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施；保证站房清洁，整齐，保证视频和动环系统正常使用，保证专线通讯线路的畅通；认真、及时做好各类记录，每月以书面形式上报。每半月和每月提供数据分析，每年提供运维报告。
大沙河入库支流（富食、红旗）水质自动站仪器设备列表
	序号
	建设内容
	数量
	品牌、规格型号、配置（性能参数）

	1
	多参数水质分析仪
	2台
	THANKung
水温（温度传感器法）、pH（玻璃电极法）、溶解氧（荧光法）、电导率（电极法）、浊度（光散射法）

	2
	高锰酸盐指数分析仪
	2台
	THANKung
分析方法及原理：高锰酸盐氧化还原滴定法

	3
	氨氮分析仪
	2台
	THANKung
分析方法及原理：水杨酸分光光度法

	4
	总磷分析仪
	2台
	THANKung
分析方法及原理：钼酸铵分光光度法




二、服务方资质及相关要求
1、应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
　  2、应当是具合法经营资格的法人、其他组织或者自然人，且具有良好的信誉;
　　3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;
　　4、如是小微企业，请按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，如实填写《中小企业声明函》（见附件3），并提供在全国个体私营经济发展服务网（小微企业名）http://xwqy.gsxt.gov.cn查询结果截图。
　  5、本项目不允许分包，不接受联合体报价，不得将本项目中的内容拆散来投标。

三、采购预算
最高限价为: (小写)人民币600000.00元， (大写)人民币陆拾万元整（报价超过最高限价，作无效报价处理）。服务期内如出现水站上收情况，服务期不满一年，以合同总价除以12个月，再按照实际服务的月份，另行计算。
四、服务期限
本项目计划服务期为2026年9月至2029年8月，最终以双方服务合同及加盖公章签名后生效。　　
　
五、结算方式
　　具体结算以合同条款为准。
六、解决争议方式
[bookmark: _GoBack]对于合同履行中出现的纠纷，双方协商解决，如协商不成的，通过仲裁或诉讼的方式解决。


                                  开平市环境监测站
                                   2026年8月18日

