项目预算表
	项 目
	2026年预算单价（单位：元）
	2026年预算安排
（单位：元）
	备注

	[bookmark: _GoBack]2026-2029年度开平市大沙河水库入库支流（富食、红旗）水质自动站运营维护服务项目
	200000
	200000
	对水站系统及仪器做整体保养及检修，提供必要的设备进行安装升级；提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；提供并定期安装更换水站系统和仪器所需备品备件；对水站系统和仪器进行定期检修、保养；及时排除水站系统和仪器出现的故障；对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试；不定期接受江门市生态环境局开平分局以及开平市环境监测站，开展考核与质控工作；定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施；保证站房清洁，整齐，保证视频和动环系统正常使用，保证专线通讯线路的畅通；认真、及时做好各类记录，每月
以书面形式上报。




