广佛江快速通道江门段工程凤凰山隧道隧道机电工程               检测工程量清单

检测工程量清单
	凤凰山隧道群机电工程交工质量检测报价明细表

	序 号
	单位工程
	分部工程
	检测项目
	单位
	检测数量
	单价
	小计
	备注

	1
	凤凰山一号隧道机电工程
	隧道机电设施
	外观检查
	整体
	1
	
	
	

	2
	
	
	接地电阻
	处
	62
	
	
	

	3
	
	
	绝缘电阻
	处
	62
	
	
	

	4
	
	
	路面亮度
	处
	6
	
	
	

	5
	
	
	通风照明控制系统
	套
	9
	
	
	

	6
	
	
	供配电设施
	套
	1
	
	
	

	7
	凤凰山二号隧道机电工程
	隧道机电设施
	外观检查
	整体
	1
	
	
	

	8
	
	
	接地电阻
	处
	56
	
	
	

	9
	
	
	绝缘电阻
	处
	56
	
	
	

	10
	
	
	路面亮度
	处
	6
	
	
	

	11
	
	
	通风照明控制系统
	套
	8
	
	
	

	12
	
	
	供配电设施
	套
	1
	
	
	

	13
	凤凰山三号隧道机电工程
	隧道机电设施
	外观检查
	整体
	1
	
	
	

	14
	
	
	接地电阻
	处
	14
	
	
	

	15
	
	
	绝缘电阻
	处
	14
	
	
	

	16
	
	
	路面亮度
	处
	6
	
	
	

	17
	
	
	照明控制系统
	套
	8
	
	
	

	18
	监控中心设备及软件
	套
	1
	
	
	

	19
	登高车
	台班
	2
	
	
	

	20
	辅助防撞车
	台班
	2
	
	
	

	合计（元）
	
	

	备注：
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