附件   
劳动密集型企业消防安全检查登记表

检查时间：    年  月  日
	单位情况
	单位（场所）

名  称
	
	法定代表人/

主要负责人
	

	
	地  址
	
	联系人及

联系电话
	

	检
查

内
容
和

情
况
	1.企业厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修。
	

	
	2.采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准。
	

	
	3.建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准。
	

	
	4.消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。
	

	
	5.电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求。
	

	
	6.是否违规用火、用电、用气、用油。
	

	
	7.是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。
	

	
	8.是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标。
	

	
	9.规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队。
	

	采取措施
	


检查人员签名：
PAGE  
— 8 —

