江门市重要电力用户申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 户名 |  | 用电地址 |  |
| 重要性等级说明 | 1. **特级重要客户**是指在管理国家事务工作中特别重要，中断供电将危害国家安全的电力用户。特级重要客户至少需配置三路供电电源。
2. **一级重要客户**，是指中断供电将可能产生下列后果之一的：
3. 直接引发人身伤亡的；
4. 造成环境严重污染的；
5. 发生中毒、爆炸或火灾的；
6. 造成重大政治影响的；
7. 造成重大经济损失的；
8. 造成较大范围社会公共秩序混乱的。

一级重要客户至少需配置两路来自不同变电站的供电电源。1. **二级重要客户**是指中断供电将可能产生下列后果之一的：
2. 造成较大政治影响的；
3. 造成较大环境污染的；
4. 造成较大经济损失的；
5. 造成一定范围社会公共秩序严重混乱的。

二级重要客户至少应配置双回路供电电源。1. **临时性重要客户**：指需要临时特殊供电保障的电力用户。
2. 重要客户应配置容量标准达保安负荷120%的自备应急电源。
 |
| 客户重要性等级自认定情况 | 我企业（单位）已阅读上述负荷类别说明。经过详尽核对，认为我企业（单位）具有一级负荷 kW，二级负荷 kW，需保安负荷 kW。在发生中止供电情况下将产生如下后果：，因此本单位属：1. □石油 □化工 □冶金 □危险化学品 □其他高危类
2. □党政机关 □国防 □信息安全 □ 交通运输 □水利枢纽 □公共事业□其他重要类
3. □特级重要客户 □一级重要电力客户 □二级重要电力客户 □普通电力客户

法人或授权代表签字： 单位签章： 年 月 日 |
| 市（区）电力主管部门意见 |  盖章： 年 月 日 |
| 市（区）供电企业执行意见 |  盖章： 年 月 日 |
| 江门供电局意见 |  盖章： 年 月 日 |
| 市电力主管部门部门批准意见 |  盖章： 年 月 日 |