## 产地环境
采购清单
序号 | 拟采购物品 | 型号规格 | 技术要求 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 六价铬标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 1 | 瓶
2 | 镉标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 2 | 瓶
3 | 铬标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 2 | 瓶
4 | 汞标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 2 | 瓶
5 | 镍标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 2 | 瓶
6 | 铅标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 2 | 瓶
7 | 砷标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 2 | 瓶
8 | 铜标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 2 | 瓶
9 | 锌标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 1 | 瓶
10 | 铁标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 1 | 瓶
11 | 锰标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 | 1 | 瓶
12 | 亚砷酸根溶液 | GBW(E)08666 | 2ml | 计量院 | 3 | 瓶
13 | 砷酸根溶液 | GBW(E)08667 | 2ml | 计量院 | 2 | 瓶
14 | 砷混标 | GBW(E)082204 | 5mL | 计量院 | 2 | 瓶
15 | 调谐溶液 | 5185-5959 | Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co；1μg/L，2瓶×500mL；2% HNO3基质 | 安捷伦 | 1 | 套
16 | 内标溶液 | 5191-4570 | Be、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi；100mg/L，100mL；10% HNO3基质 | 安捷伦 | 1 | 支
17 | 镍采样锥 | G3280-67040 | 铜基座 | 安捷伦 | 1 | 个
18 | 镍截取锥（x透镜） | G8400-67200 | 7900专用 | 安捷伦 | 1 | 个
19 | 原子荧光空心阴极灯砷灯 | —— | 瑞利AF-2200配套 | 瑞利 | 2 | 盏
20 | 石墨管 | B3000641 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 | PerkinElmer | 2 | 盒
21 | 微波消解罐 | 一套10个罐（1个控制罐+9个标准罐，共10个罐） | 屹尧消解仪TOPEX+10配套 | 屹尧 | 1 | 套
22 | 温度传感器 | 09tj203 | 屹尧消解仪WX－8000配套 | 屹尧 | 1 | 套
23 | 温度传感器 | 货号：26tj203 | 屹尧消解仪TOPEX+10配套 | 屹尧 | 1 | 套
24 | 大米粉中5种金属分析质控样 | MCS-10099 | 20g | 微标标物 | 1 | 瓶
25 | 塑料离心管 | 尖底，50mL,25支/包 | 货号：110403092 | 比克曼 | 20 | 包
26 | 塑料离心管 | 尖底，15mL,50支/包 | 货号：110403086 | 比克曼 | 15 | 包
27 | 一次性注射器 | ZSQ-2ML | HPLC 过滤专用注射器，无针头，普通型 | 艾杰尔 | 40 | 包
28 | 一次性注射器 | 2ML | 100支/盒 | 双鸽 | 40 | 盒
29 | 塑料离心管 | 尖底，50mL,25支/袋 | ATSL05-LR-50 | Bioland | 40 | 袋 | 即2箱（20袋/箱）
30 | 广口试剂瓶 | 125ml，50个/包 | 耐酸醇碱性 | Bioland | 10 | 包 | 即2箱（5包/箱）
31 | 广口试剂瓶 | 250ml，25个/包 | 耐酸醇碱性 | Bioland | 20 | 包 | 即4箱（5包/箱）
32 | 广口试剂瓶 | 500ml，10个/包 | 耐酸醇碱性 | Bioland | 10 | 包 | 即1箱（10包/箱）
33 | 聚乙烯管 | 安捷伦ICP-MS 7900配套试管，直径16mm，高约10cm | 500个/袋 | 国产 | 5 | 包
34 | 削皮刀 | —— | —— | 张小泉 | 3 | 把
35 | 丁腈手套 | 小号 92-600 | 100只/盒 | 安思尔 | 30 | 盒
36 | 活性炭口罩 | 175*95mm | 30袋/盒， 货号：CMK201898 | 麦迪康 | 50 | 盒 | 独立包装
37 | 丁腈手套 | 中号 | 100只/盒 | 麦迪康 | 12 | 盒
38 | 医用一次性口罩 | —— | 50/盒 | 稳健 | 10 | 盒
39 | 懒人抹布 | 21cm*10cm*5cm | 50抽/包，底部抽 | 国产 | 10 | 包
40 | 黑实心胶柄锯齿镰刀 | —— | 刀身16cm,全长34cm | 国产 | 10 | 把
41 | 密封袋 | 29.5cm*40cm | 加厚型 | 国产 | 300 | 个
42 | 密封袋 | 30cm*20cm | 加厚型 | 国产 | 1000 | 个
43 | 背心袋 | 35cm*46cm | 加厚型 | 富依乐 | 10 | 卷
44 | 透明胶 | 5.5cm | —— | 德粘堡 | 30 | 卷
45 | 手推车 | 轻量款-黑色小号越野 | 兜长87cm，兜宽45cm | 赛驴 | 1 | 台
46 | 不锈钢簸箕漏盘 | 圆形，直径约20cm | 密孔 | 国产 | 30 | 个