附件1

项目评审方案

一、评审小组

采购单位自行组织单位内具有中级职称（含）以上人员5名组成评审小组，其中须包括财务人员1名、单位负责纪检工作人员1名。

二、评标原则和方法

- 评标原则

(1)按照公平公正、科学择优的原则评审；

(2)严格依据项目评审方案规定的评审方法、程序和标准评审，不得以投票表决等形式修改评审程序、评审方法和评审标准，不得将项目评审方案未明确的内容作为评审依据；

(3)对所有投标供应商保持一致评审尺度，统一评审依据；

(4)采购文件和报价文件解释澄清，在不改变文件原义的前提下，应当以有利于投标供应商为原则。

- 评审方法

评审小组对投标供应商提交的响应文件进行公开唱标（评审过程中只有两家符合资格条件的可以继续进行），给予不少于二次的报价，采用综合评分的方法进行评审。通过资格性和符合性审查(表1)，技术和商务评审（表2）总得分由高到低顺序排列，得分最高的投标供应商作为预成交供应商；总得分相同的，按照技术评审得分由高到低进行排序；技术评审得分也相同的，按照价格由低到高进行排序；价格分采用低价优先法。评审小组出具评审报告，提交江门市农业科学研究所所长办公会议确定成交供应商并报分管业务局领导确认，在江门市农业农村局网上公示结果，公示期为5个工作日。公示期内若无异议，双方签订施工合同。

三、评审标准

1.资格性和符合性审查标准。资格性审查包括营业执照、证明履约能力材料、不属于禁止参加投标供应商的证明材料、是否按照评审方案要求密封等内容；符合性审查包括报价文件有效性、完整性和对评审方案中评审标准的响应程度等内容。详见表1。

2.商务、技术评审标准。商务评审标准，包括业绩、售后服务情况等；技术评审标准，包括关键材料要求、技术方案等。详见表2。

★3. 现场踏勘要求

因本工程为维修改造工程，投标供应商需充分了解采购单位温室大棚的原设施结构、现状、维修改造条件及要求后，做出合理报价。

（1）投标供应商参加现场踏勘时须凭投标供应商授权书原件进入踏勘现场。

（2）现场踏勘时间：2025年8月1日-8月7日公开采购公告工作日时间内上午9：00~12：00，下午14：30~17：00。

（3）现场踏勘地点：广东省江门市江海区礼乐礼深二路133号。

（4）联系人：邝小姐，联系电话：0750-3636186。

（5）投标供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

（6）现场踏勘完毕后采购单位出具《现场踏勘证明》附入响应文件内。不能提供《现场踏勘证明》的投标供应商不能进入评审环节。

表1

资格性和符合性审查标准表

| 审查项目 | 是否合格 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标供应商1 | … |  |
| 一、资格性审查内容 |  |  |  |
| 1.提供有效的营业执照 |  |  | 企业法人须提供“统一社会信用代码营业执照”，未换证的提交“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”。 |
| - 2.投标供应商成立时间不少于3年（含） |  |  | 截止至在江门市农业农村局信息网公布招标之日 |
| 3.投标供应商之间应不存在控股、管理等关联关系 |  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加采购活动。 |
| 4.投标供应商近3年没有发生过重大质量安全事故的书面声明 |  |  | 提供书面声明并盖章 |
| 5.投标供应商必须具有广东省政府采购网供应商资格。 |  |  | 提供相关证明并盖章 |
| 6.未被列入政府采购失信名单供应商暂停名单，未在采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。 |  |  | 提供网上查询截图并盖章 |
| 7.非联合体报价 |  |  | 提供书面声明并盖章 |
| 二、符合性审查内容 |  |  |  |
| 1.响应文件签署、盖章齐全完整 |  |  | 有下列情况，但其他方面符合要求应判定为不影响报价文件有效性：密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但密封完好、完整标明了投标（报价）供应商名称且得到投标（报价）供应商现场认可的；正副本数量齐全、密封完好，但未按照采购文件要求进行分装或者统装的；除采购文件明确要求法定代表人（非法人组织主要负责人）或授权代表签字以外，其他未签字的；除采购文件明确要求加盖供应商（法人、非法人组织）等公章以外，其他未盖章的。 |
| 2.响应文件有效期满足评审方案要求 |  |  |  |
| 3.评审方案中“★”号条款要求 |  |  | 评审专家分别对磋商文件中“★”号条款响应情况作出判定 |
| 综合评定 |  |  |  |
| 说明：1.合格打“√”, 不合格打“×”。2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 |  |  |  |

表2：

商务和技术评审标准表（综合评审法）

| 类型 | 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准 分值 |  | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 评价 | 1 | 业绩 | 投标供应商近3年完成的类似项目经验，提供中标通知书或合同关键页复印件加盖公章，每提供一个项目业绩得5分，最高20分。 | 20 |  | 参照《评审标准模板》编制，结合采购项目特点，细化量化评审因素，客观评审因素应设定固定的分值，主观评审因素应细化分值并缩小自由裁量空间。 1.量化指标。主要以财务报表、检测报告等客观的数据作为评分依据。 2.突出质量。重点考核企业规模、产品质量、技术性能、售后服务和履约信誉，评分项应能够区分企业得分高低。 3.评审因素应重点反映采购需求。 4.细化内容。每大类评审项目都有具体分项内容，分项评审内容应有详细的评价标准。 |  |
|  | 2 | 商务要求响应程度 | 据各投标供应商响应招标文件服务要求、商务要求的情况进行评审，优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，低于招标文件要求的不得分。 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | 售后服务 情况 | 根据各投标供应商的后续服务计划及服务保障(对故障的响应、处理、定期巡检等情况)进行评审： 1）详细、合理，服务可操作性强、实用性突出，服务技术支持保障能力充足，得6分； 2）后续服务计划基本完善，服务可操作性、实用性良好，服务技术良好，售后服务支持保障能力基本满足项目所需，得4分； 3）后续服务计划较简单，服务可操作性、实用性尚可，服务技术支持保障能力一般，得2分； 4）后续服务计划欠完善，服务可操作性、实用性欠佳，服务技术支持保障能力不足，差得1分； 5）未提供方案，得0分。 | 6 |  |  |  |
| 技术 评价 | 4 | 关键材料用材要求 | 本项目涉及的PC波浪板参数与评审方案中要求参数（详见3）的响应情况进行评分，参数完全满足或优于评审方案技术参数指标，并能提供第三方机构检测报告，得20分。一般技术参数一条不满足或负偏离的，每一项扣2分，扣完为止（配置不详，技术参数不清，缺、漏项，按相对应负偏离计算，扣完为止)。 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | 技术及施工组织方案 | 根据投标供应商提供的施工组织方案（内容科学、详细、合理、实施性强）进行综合评比： 施工组织方案合理高效，能满足或优于本项目需求的， 得 15分； 施工组织方案合理，能基本满足本项目需求的，得 10分； 施工组织方案部分内容不合理的，得 5分； 施工组织方案具有较大缺陷或未提供施工组织方案的，得 0分。 | 15 |  |  |  |
|  | 6 | 施工安全防护措施 | 1）具备有完善的安全防护管理制度，备有应急设备和应急处理措施完善，详细具体，得5分； 2）安全防护制度和应急处理措施较完善，安全管理措施一般，得3分； 3）安全防护制度和应急处理措施较完善，安全管理措施不详尽等，得2分； 4）安全防护制度和应急处理措施不能满足采购文件的要求，安排不合理不可行，得1分； 5）无提供相关内容不得分。 | 5 |  |  |  |
| 价格 评价 | 7 | 价格 | 满足评审方案要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值。（供应商报价不得高于最高限价，否则此项为0分）。 | 30 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

表3  PC波浪板质量参数表

| 序号 | 项目 | 单位符号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵向） | MPa | ≧50 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≧50 |
| 3 | 落球冲击 | —— | 无深达背面裂纹 |
| 4 | 维卡温度 | ℃ | ≧140 |
| 5 | 脆化温度 | ℃ | ≦-30 |
| 6 | 氧指数 | % | ≧26 |
| 7 | 透光率（无色透明） | % | ≧80 |
| 8 | 紫外线透过率 | % | ≦2 |

四、评审程序

- 资格性审查。采购单位依据政府采购法规和项目评审方案，对响应文件是否满足采购文件明确的资格性要求进行审查，确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性审查。评审小组从响应文件有效性、完整性和对项目评审方案的响应程度进行审查，确定投标供应商是否对项目评审方案作出实质性响应。不得以项目评审方案未明确的内容和非实质性条款判定投标供应商投标无效。

- 确认未通过资格性和符合性审查情况。应在评审现场向未通过资格性和符合性审查的投标供应商分别通告未通过理由，投标供应商签字确认。投标供应商对审查结果有疑义的，采购单位和评审小组应复核审查结果并予以解答。投标供应商拒绝签字确认的，如实在评审报告中记录。

4.评审过程中，项目评审方案有关事项表述不明确或者需要说明的，由采购单位作出书面解释，但不得改变项目评审方案的原义或者影响公平、公正评审，解释事项涉及投标供应商权益的，应当以有利于投标供应商为原则。评审小组发现项目评审方案存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的，应当停止评审工作，在评审报告中书面说明情况，并提出项目评审方案修改意见。

5.商务、技术评审。按照项目评审方案中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查合格的响应文件（不含价格文件）进行商务和技术评审。

采用综合评分法时，评审小组应按照项目评审方案索引表等表格要求，依据响应文件对投标供应商填写的内容进行审核确认，并进行技术评审和商务评审。

评审专家必须严格按照评分细则独立评审。

五、无效报价

1.在商务及技术评审过程中，有下列情形之一者，其投标无效：

- 投标供应商或其制造商与采购单位有利害关系可能影响招标公正性的；

- 投标报价超出最高投标限价的；

- 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

2.评审小组对响应文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形，但其他方面符合要求，应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的符合性审查：

（1）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但密封完好、完整标明了投标供应商名称且得到投标供应商现场认可的；

（2）正副本数量齐全、密封完好，但未按照采购文件要求进行分装或者统装的；

（3）除采购文件明确要求法定代表人（非法人组织主要负责人）或授权代表签字以外，其他未签字的；

（4）除采购文件明确要求加盖供应商（法人、非法人组织）等公章以外，其他未盖章或者加盖相关专用章的。