附件3：

江门市区保障房项目安防设施设备维保维修服务

更换设备及增加设备报价清单

单位：元

| 序号 | 商品名称 | 参 数 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海康威视人脸识别 组件 | 1、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压： DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外，（防护等级IP65），室外场景使用时需加装遮阳罩DS-K1Z5604-Z； 9、安装方式：通道安装； 10、产品尺寸：172mm*504.8mm*155.53mm ； 11、工作温度：-30~60℃。 | 台 |  |
| 2 | 海康威视人脸识别 前端设备 （梯控） | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（需选择2.8mm焦距镜头型号设备，与门口机可识别二维码类型保持一致）； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； | 台 |  |
| 3 | 海康威视梯控主机 | 支持web界面操作，最多控制128层电梯； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口； 需要搭配DS-K2M0016A或DS-K2M0032A使用； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V输入）； 尺寸：235*284*90mm。 | 台 |  |
| 4 | 海康威视梯控联动 模块 | 含有2个DS-K2M0016A，具有32个继电器输出； 需要搭配DS-K2210主机使用，通过RS485与主机通讯； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V供电）； 尺寸：395*560*100mm | 台 |  |
| 5 | 中心管理机 | 显示屏：7寸彩色TFT LCD； 摄像头:CMOS 130W像素，不可开关； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、机械按键； RS485口：2个，RS485半双工； 一个USB接口，可插U盘； 4个IO输入，2个开关量输出，2个继电器输出； 外形尺寸：436mm×235mm×67mm（长*宽*高） | 台 |  |
| 6 | 海康威视电源箱 (12V5A) | 产品尺寸：266*246*82mm； 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 只 |  |
| 7 | 海康威视遮阳罩 | DS-K1Z607+DS-KAB56-ZU 1、搭配列门禁一体机使用，室外使用 2、尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm | 个 |  |
| 8 | 海康威视人脸识别机立杆 | DS-KAB6-H 1、支架采用钣金喷漆材质，适用于室内外场景 2、支架自带配重底座方便立式摆放 3、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源 | 条 |  |
| 9 | 海康威视USB摄像机 | 200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 镜头:6mm(2.1mm可选) 出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m) 日夜转换模式:单彩 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 信噪比:大于62dB 视频输出:USB2.0 音频输入:内置MIC 音频输出:USB2.0 白平衡:自动白平衡 蜂鸣功能:支持 LED指示灯:红色：待机状态; 蓝色：正常视频通话状态; 红色闪烁+蜂鸣：有视频通话请求状态 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:DC5V±15%（USB接口） 功耗:2W MAX 尺寸(mm):118.0×46.8×54.9 重量:150g 提供海康SDK做2次开发，可支持windows和安卓系统 | 台 |  |
| 10 | 门禁发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 台 |  |
| 11 | 门禁卡 | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 |  |
| 12 | 海康威视慢速栅栏 道闸 | 自动挡车器DS-TMG403-XX是用在道路上限制机动车进出的管理设备，现广泛应用于公路收费站、停车场、小区、企事业单位门口等出入口场景。可通过停车场管理系统，实现自动管理，也可以通过手动遥控实现起落杆。主要特性：无线遥控控制起落杆，可外接红绿灯警示、可外接红绿灯警示、可外接红外保护、可外接地感、停电时可快速离合,手动起落杆 | 条 |  |
| 13 | 网络机柜42U | 服务器机柜，高*宽*深(mm)：2000*600*800，42U， | 只 |  |
| 14 | 海康威视电梯网桥 | 200米电梯专用无线网桥 (单位为套 内含摄像机端和机房端) 黑白配设计 实际有效带宽40Mbps 1个百兆电口 适用于200米 | 对 |  |
| 15 | 海康威视视频工作 终端 | （1）CPU：Intel Core i5-9500及以上处理器，主板为Intel 300系列及以上芯片组； （2）内存需配置16GB DDR4 2666MHz 内存； （3）显卡：Radeon 520 2GB独立显卡及以上； （4）硬盘：1TB机械硬盘+256GB M.2 2280 NVMe SSD； （5）网卡：集成千兆以太网卡； （6）USB键盘、鼠标； （7）标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； （8）电源：不大于180W 节能电源。 | 台 |  |
| 16 | 海康威视24口接入 交换机 | 以太网交换机主机,8个10/100/1000Base-T,2个SFP | 台 |  |
| 17 | 海康威视16口接入交换机 | 以太网交换机主机,8个10/100/1000Base-T,2个SFP | 台 |  |
| 18 | 海康威视5口POE交 换机 | 1~4口支持IEEE 802.3at/af PoE供电 1~4口支持250米远距离传输 所有端口均采用4kV防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持MAC地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式 | 台 |  |
| 19 | 海康威视8口POE交 换机 | 1~8口支持IEEE 802.3at/af PoE供电 1~8口支持250米远距离传输 所有RJ45端口均采用4kV防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持MAC地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式 | 台 |  |
| 20 | 海康威视8口百兆交 换机 | 以太网交换机主机,8个10/100/1000Base-T,2个SFP | 台 |  |
| 21 | 海康威视5口百兆交换机 | 以太网交换机主机,5个10/100/1000Base-T,2个SFP | 台 |  |
| 22 | 海康威视高空抛物摄像机DS-2CD8A4XYZUV2-ABCDEF | 支持高空抛物事件智能检测; 专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题; 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹）; 设备自带雨量感应器，根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率，有效保证摄像机雨天成像清晰; 采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光; 设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污; 支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等; 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题; 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像; 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术; 支持宽动态120 dB; 支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181; 支持双码流技术，支持同时20路取流; 供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at; 防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水; 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：76.5°~53°，垂直视场角：40.4°~28.9°°，对角视场角：89°~61° 8~32 mm @F1.7：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 | 支 |  |
| 23 | 内存卡64G | TLC晶元，擦写次数500次 标称容量64GB HIKVISON丝印成品，无包装 Class10（读95MB/s，写24MB/s） 尺寸：0.59” x 0.43” x 0.04” 工作温度：0 ℃～70 ℃ 存储温度：-25 ℃～85 ℃ | 张 |  |
| 24 | 海康威视32路录像主机 (32路8盘位) | 名单库比对报警（4路人脸分析比对（图片流），1路人脸抓拍（视频流）） 16个人脸名单库，总库容1万张 支持陌生人报警 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 支持人脸属性识别 支持人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 支持热成像接入、存储、报警。 支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警 支持接入多个客流相机，合并统计客流数据 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 8盘位，已搭载4块8T AI盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个键盘485串口 ；1个RS-485串行接口；1个标准RS-232串行接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：160Mbps 16路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 |  |
| 25 | 海康威视存储8T硬盘 | 7200rpm;64M;S-ATAII:3.5寸 | 只 |  |
| 26 | 50寸监示器 | 显示类别 LED背光 外壳颜色 黑色 屏幕尺寸 49 inch 最大分辨率 1920×1080 最佳工作分辨率 1920×1080@60 Hz 亮度 600 cd/m² TBD 对比度 1500 响应时间 12 ms 色彩 16.7 M 可视角度 178°(水平)/ 178°(垂直) 接口 :BNC IN *1，BNC OUT* 1，HDMI IN *1，DVI IN *1，VGA IN *1，AUDIO IN *1，USB *1，RS232 IN *1， RS232 OUT *1 USB支持播放格式 ： 视频 MP4、RMVB、MKV、MPG、MOV、AVI 图片 JPG、PNG、BMP 音频 MP3、WMA、AAC、M4A、WAV 文本 txt 电源 100～240 VAC，50/60 Hz±3 Hz 扬声器 2 W 8 Ω × 2 待机功耗 0.5 W 工作温度 0℃～40℃，工作湿度 20%～90%，贮藏温度 -20℃～60℃，贮藏湿度 5%～90% 壁挂孔位 400 mm×200 mm，壁挂螺纹 4-M4X6螺钉孔 标准配置 遥控器 1 电池 *2，电源线* 1， 用户手册* 1，合格证* 1，保修卡* 1，光盘 *1 | 台 |  |
| 27 | 监示器支架 | 监视器通用单屏壁挂 | 只 |  |
| 28 | 海康威视400万摄像枪 | 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像,码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求,使用寿命长,照射距离最远可达50米(I5),支持smart IR，防止夜间红外过曝,ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控,支持日夜两套参数独立配置 | 支 |  |
| 29 | 摄像枪支架 | 铝合金 | 只 |  |
| 30 | 监控立杆3米 | 304不锈钢 | 支 |  |
| 31 | 不锈铜配电箱 | 400*500 | 只 |  |
| 32 | 海康威视收发器 | 10/100/1000接口类型：RJ-45，SC；符合协议标准；IEEE 802.3；内置防雷电路，防雷器耐压范围2000V | 对 |  |
| 33 | 光缆单模跳线 | 插入损耗低，高反射衰减。标准金属件 | 条 |  |
| 34 | 海康威视超网络信号线 | DS-ILM5E/S/E超五类国标纯铜 | 米 |  |
| 35 | 佛山中南电源线 | RVV2*1.0国标纯铜 | 米 |  |
| 36 | PVC联塑线管 | 4分 | 米 |  |
| 37 | 海康威视车牌识别摄像枪 | 300万网络高清识别模块、含护罩、鸭嘴支架、300W联网可脱机、变焦，一体机箱，） | 支 |  |
| 38 | 海康威视摩托车刷卡机 | 1.产品技术参数: 项目 指标 工作电源 直流12VDC+10%;电流1.2A 开锁继电器 直流12VDC/2A 环境温度 工作:0℃～45℃;存储:-10℃～55℃ 有效卡片存储 | 台 |  |
| 39 | 海康威视梯控数据控制主机 | （1）CPU：Intel Core i5-9500及以上处理器，主板为Intel 300系列及以上芯片组； （2）内存需配置16GB DDR4 2666MHz 内存； （3）显卡：Radeon 520 2GB独立显卡及以上； （4）硬盘：1TB机械硬盘+256GB M.2 2280 NVMe SSD； （5）网卡：集成千兆以太网卡； （6）USB键盘、鼠标； （7）标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； （8）电源：不大于180W 节能电源。 | 台 |  |
| 40 | 海康威视视频矩阵控制器 | 采用H.264视频压缩标准; 支DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码; 支持DVI、HDMI输出显示; 单输出口支持1/4/6/8/9/16画面分割显示; 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式; 支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式; 支持ONVIF协议接入设备解码; 支持开窗和漫游功能; 窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割; 最大支持64个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局; | 台 |  |
| 41 | 海康威视解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 接口参数： 网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 1个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 | 台 |  |
| 42 | 电梯AI摄像机 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，在电梯内对电梯及入梯对象进行智能分析 支持对电梯开关门状态、乘梯实时人数、电瓶车入梯进行统计，对电瓶车入梯事件进行语音联动报警和报警输出（可以通过报警接口对接控制开关门） 内置电梯运行状态监测传感器，支持电梯运行状态监测识别，包括：电梯上下行监测、运行速度监测、实时楼层监测、楼层层高测量、温度监测等 支持电梯突发事件识别，包括：困人识别、剧烈运动报警、坠梯报警、电梯冲顶蹲底、电梯非平层停梯、电瓶车入梯报警等 | 台 |  |
| 42 | 新增设备安装调试费 | 维保期内更换设备免费 | 项 |  |

备注：更换（如厂家换代更新，按现有参数另外选品牌型号，满足使用要求）