## Sheet1
江门市国控重点污染源企业自动监控数据日报表（江海区部分废水）
监测日期：2016/8/10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) |  | 化学需氧量(mg/L) |  | 最后一次有效性审核 |  | 是否停产
|  |  |  | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 审核结论 | 审核日期
1 | 江门市碧源污水治理有限责任公司（江门市文昌沙水质净化厂） | 江门市文昌沙水质净化厂 | 229782.56 | 1.35 | 8 | 19.22 | 40 | 合格 | 2016-07-01 | 正常
2 | 广东江门生物技术开发中心有限公司 | 生物开发中心 | 587 | 0.2511 | 10 | 17.0085 | 100 | 合格 | 2016-07-01 | 正常
3 | 江门市国祯污水处理有限公司（江海污水处理厂） | 江门市江海污水处理厂 | 88448 | 1.87 | 8 | 22.75 | 40 | 合格 | 2016-07-01 | 正常
4 | 江门亚什兰化工有限公司 | 江门亚什兰化工有限公司 | 298.081 | 0.459 | 10 | 3.312 | 90 | 合格 | 2016-07-01 | 正常