## Sheet1
污染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息
废气 | FQ171201 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 手工 |  |  |  | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源废气 氮氧…… | /
|  |  | 二氧化硫 | 手工 |  |  |  | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中二氧…… | /
|  |  | 烟尘 | 手工 |  |  |  | 是 | 非连续采样 至少3个 | 1次/月 | 固定污染源排气中颗粒…… | /
| DA001 | 苯,非甲烷总烃 | 甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 苯系物的测…… | /
|  |  | 二甲苯 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 环境空气 苯系物的测…… | /
|  |  | 非甲烷总烃 | 手工 |  |  |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/季 | 固定污染源排气中非甲…… | /
废水 | WS171201 | pH值,五日生化需氧量,色度,悬浮物,化学需氧量,可吸附有机卤化物 | pH值 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 pH值的测定 …… | /
|  |  | 色度 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 色度的测定GB……
|  |  | 悬浮物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/周 | 水质 悬浮物的测定 …… | /
|  |  | 五日生化需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/月 | 水质 五日生化需氧量…… | /
|  |  | 化学需氧量 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/小时 | 水质 化学需氧量的测…… | /
|  |  | 六价铬 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 六价铬的测定 ……
|  |  | 总氮（以N计） | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总氮的测定 流…… | /
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 手工 |  |  |  |  | 混合采样 多个混合样 | 1次/小时 | 水质 氨氮的测定 流…… | /
|  |  | 总磷（以P计） | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 总磷的测定 流…… | /
|  |  | 硫化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 硫化物的测定 ……
|  |  | 苯胺类 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | /
|  |  | 二氧化氯 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 二氧化氯和亚氯……
|  |  | 可吸附有机卤化物 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | 水质 可吸附有机卤素……
|  |  | 总锑 | 手工 |  |  |  |  | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | 1次/季 | /