## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2817889.60
1.1 | 铺装 | 183138.77
1.2 | 驳岸 | 1218901.24
1.3 | 园建 | 1415849.59
2 | 措施合计 | 135013.71
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 135013.71
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 205705.94 |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费 | 8453.67
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 140894.48
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 56357.79
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 6317.22 |  |  | －
5 | 税金 | 316492.65 |  |  | －
6 | 总造价（下浮6.2%） | 3481419.12
概算价合计=1+2+3+4+5 |  | 3,481,419.12 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 铺装 | [6 empty] | 183138.77
|  | 亲水台阶 | [6 empty] | 183138.77
1 | 011107001006 | 石材台阶面 荔枝面芝麻灰花岗岩 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:踏面600*450*50/600*150*30荔枝面芝麻灰花岗岩，踢面600*100*20荔枝面芝麻灰花岗岩 2.粘结材料种类:30厚WSM15水泥砂浆 3.防护材料种类:石材保护液 [工程内容] 1.面层 2.刷防护材料 3.其他 |  | m2 | 403.18 | 376.53 |  | 151809.37
2 | 010501001032 | 150厚C15素砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工程内容] 1.垫层铺设 |  | m3 | 45.67 | 467 |  | 21327.89
3 | 040202015046 | 100厚6%水泥石屑垫层 | [项目特征] 1.水泥含量:6% 2.厚度:100mm [工程内容] 1.基层铺筑 |  | m2 | 304.46 | 30.57 |  | 9307.34
4 | 010103001052 | 素土夯实，压实系数≥95% | [项目特征] 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.密实度要求:压实系数≥95% [工程内容] 1.碾压、夯实 |  | m2 | 304.46 | 2.28 |  | 694.17
|  | 驳岸 | [6 empty] | 1218901.24
|  | 软质堤岸处理 | [6 empty] | 657192.36
本页小计 | [8 empty] | 183138.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 050202003007 | 干铺卵石 | [项目特征] 1.卵石粒径:60-80 2.护岸平均宽度:1米 [工程内容] 1.铺卵石 |  | m2 | 1359.47 | 106.18 |  | 144348.52
6 | 050202003008 | 干铺豆砾石 | [项目特征] 1.卵石粒径:40-60 2.护岸平均宽度:1-2米 [工程内容] 1.铺卵石 |  | m2 | 2718.94 | 79.63 |  | 216509.19
7 | 010103001053 | 回填土 | [项目特征] 1.密实度要求:压实度88% 2.填方材料品种:黄黏土分层压实 [工程内容] 1.回填 2.碾压、夯实 3.其他 |  | m3 | 2039.21 | 29.99 |  | 61155.91
8 | 060105006004 | 膨润土防水毯 | [项目特征] 1.材料名称:膨润土防水毯 [工程内容] 1.铺设 2.其他 |  | m2 | 4078.41 | 36.84 |  | 150248.62
9 | 010404001016 | 100厚砂质土 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚砂质土 [工程内容] 1.垫层铺设 2.其他 |  | m3 | 407.84 | 200.96 |  | 81959.53
10 | 010103001054 | 素土夯实，压实系数≥95% | [项目特征] 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.密实度要求:压实系数≥95% [工程内容] 1.碾压、夯实 |  | m2 | 1302.89 | 2.28 |  | 2970.59
|  | 硬质驳岸-1 | [6 empty] | 359617.64
本页小计 | [8 empty] | 657192.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011102001035 | 石材楼地面 烧面芝麻白花岗岩 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:500*300*50烧面芝麻白花岗岩 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚WSM15水泥砂浆 3.防护层材料种类:石材保护液 [工程内容] 1.找平层 2.面层铺设、磨边 3.刷防护材料 |  | m2 | 44.18 | 376.46 |  | 16632
12 | 011204003002 | 块料墙面 自然面火山石 | [项目特征] 1.安装方式:水泥膏粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300-200×50mm自然面火山石 [工程内容] 1.面层安装 2.酸洗、打蜡 3.其他 |  | m2 | 147.27 | 416.34 |  | 61314.39
13 | 010504004002 | C25砼挡土墙 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工程内容] 1.混凝土浇捣(制作） |  | m3 | 226.8 | 513.62 |  | 116489.02
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 23.45 | 4494.36 |  | 105392.74
15 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 0.2 | 4955.54 |  | 991.11
16 | 010501001059 | 100厚C15素砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工程内容] 1.垫层铺设 |  | m3 | 33.72 | 467 |  | 15747.24
本页小计 | [8 empty] | 316566.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010103001089 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 [工程内容] 1.回填 2.碾压、夯实 3.场内运输 4.其他 |  | m3 | 956.11 | 24.38 |  | 23309.96
18 | 010101002002 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:3km [工程内容] 1.土方开挖 2.场内运输 3.其他 |  | m3 | 1220.5 | 15.48 |  | 18893.34
19 | 010103001090 | 反滤包 | [项目特征] 1.填方材料品种:碎石 [工程内容] 1.回填 2.碾压、夯实 3.其他 |  | m3 | 3.87 | 219.08 |  | 847.84
|  | 硬质驳岸-2 | [6 empty] | 202091.24
20 | 011102001028 | 石材楼地面 烧面芝麻白花岗岩 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:500*300*50烧面芝麻白花岗岩 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚WSM15水泥砂浆 3.防护层材料种类:石材保护液 [工程内容] 1.找平层 2.面层铺设、磨边 3.刷防护材料 |  | m2 | 60.37 | 376.46 |  | 22726.89
本页小计 | [8 empty] | 65778.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011204003001 | 块料墙面 自然面火山石 | [项目特征] 1.安装方式:水泥膏粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300-200×50mm自然面火山石 [工程内容] 1.面层安装 2.酸洗、打蜡 3.其他 |  | m2 | 201.23 | 416.34 |  | 83780.1
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 1.46 | 4494.36 |  | 6561.77
23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 箍筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 0.39 | 4887.68 |  | 1906.2
24 | 010503001001 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工程内容] 1.混凝土浇捣(制作） 2.其他 |  | m3 | 14.89 | 448.31 |  | 6675.34
25 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU20砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 [工程内容] 1.砌砖 2.其他 |  | m3 | 124.76 | 400.72 |  | 49993.83
26 | 010501001054 | 100厚C15素砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工程内容] 1.垫层铺设 |  | m3 | 18.7 | 467 |  | 8732.9
本页小计 | [8 empty] | 157650.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010103001083 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 [工程内容] 1.回填 2.碾压、夯实 3.场内运输 4.其他 |  | m3 | 496.61 | 24.38 |  | 12107.35
28 | 010101002001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:3km [工程内容] 1.土方开挖 2.场内运输 3.其他 |  | m3 | 551.11 | 15.48 |  | 8531.18
29 | 010103001084 | 反滤包 | [项目特征] 1.填方材料品种:碎石 [工程内容] 1.回填 2.碾压、夯实 3.其他 |  | m3 | 4.91 | 219.08 |  | 1075.68
|  | 园建 | [6 empty] | 1415849.59
|  | 亲水平台 | [6 empty] | 862221.26
30 | 011503002001 | 1.2米高梢木栏杆、栏板 | [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:110*110梢木立柱/150*150*100梢木柱帽 2.栏板材料种类、规格、颜色:70*70/70*50/50*50梢木条榫接 3.固定配件种类:200*200*5预埋钢板/4M50膨胀螺栓固定/5厚钢套，喷木色漆 4.防护材料种类:浸刷清漆两遍 [工程内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料 3.其他 |  | m | 224.97 | 675.39 |  | 151942.49
本页小计 | [8 empty] | 173656.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 011104002002 | 2000*150*50塑木地板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:2000*150*50塑木 [工程内容] 1.面层 2.其他 |  | m2 | 279.55 | 390.02 |  | 109030.09
32 | 011104002004 | 3000*200*50塑木地板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:3000*200*50塑木 [工程内容] 1.面层 2.其他 |  | m2 | 605.37 | 390.02 |  | 236106.41
33 | 010604001001 | 方钢地梁 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:150*100*10厚方钢管 [工程内容] 1.安装 2.其他 |  | t | 10.27 | 5358.01 |  | 55026.76
34 | 010606013001 | 等边角钢连接件 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:50*50等边角钢 [工程内容] 1.安装 2.其他 |  | t | 3.44 | 6538.76 |  | 22493.33
35 | 011101001001 | 20厚水泥砂浆批荡 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆批荡 [工程内容] 1.找平层、面层 2.其他 |  | m2 | 884.92 | 18.76 |  | 16601.1
36 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 25.7 | 4494.36 |  | 115505.05
37 | 010505002001 | 200厚钢筋混凝土支撑板C20 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工程内容] 1.混凝土浇捣(制作） 2.其他 |  | m3 | 176.98 | 454.17 |  | 80379.01
本页小计 | [8 empty] | 635141.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010501001053 | 100厚C15素砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工程内容] 1.垫层铺设 |  | m3 | 88.5 | 467 |  | 41329.5
39 | 010404001025 | 150厚碎石垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 [工程内容] 1.垫层铺设 2.其他 |  | m3 | 132.74 | 239.49 |  | 31789.9
40 | 010103001082 | 素土夯实，压实系数≥95% | [项目特征] 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.密实度要求:压实系数≥95% [工程内容] 1.碾压、夯实 |  | m2 | 884.92 | 2.28 |  | 2017.62
|  | 特色水景种植池 | [6 empty] | 30968.51
41 | 011102001029 | 石材楼地面 自然面白色花岗岩 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*300*50自然面白色花岗岩 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚WSM15水泥砂浆 3.防护层材料种类:石材保护液 [工程内容] 1.找平层 2.面层铺设、磨边 3.刷防护材料 |  | m2 | 26.73 | 376.46 |  | 10062.78
42 | 011102001030 | 石材楼地面 荔枝面黑色花岗岩 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600*150*30荔枝面黑色花岗岩 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚WSM15水泥砂浆 3.防护层材料种类:石材保护液 [工程内容] 1.找平层 2.面层铺设、磨边 3.刷防护材料 |  | m2 | 26.73 | 349.46 |  | 9341.07
本页小计 | [8 empty] | 94540.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010401012007 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:花基 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 [工程内容] 1.砌砖 2.其他 |  | m3 | 12.47 | 505.36 |  | 6301.84
44 | 010501001056 | 100厚C25素砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工程内容] 1.垫层铺设 |  | m3 | 5.17 | 496.5 |  | 2566.91
45 | 040202015070 | 120厚6%水泥石屑垫层 | [项目特征] 1.水泥含量:6% 2.厚度:120mm [工程内容] 1.基层铺筑 |  | m2 | 69.5 | 36.51 |  | 2537.45
46 | 010103001086 | 素土夯实，压实系数≥95% | [项目特征] 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.密实度要求:压实系数≥95% [工程内容] 1.碾压、夯实 |  | m2 | 69.5 | 2.28 |  | 158.46
|  | 景观水榭 | [6 empty] | 122328.84
47 | 010901001001 | 屋面 莹青板 | [项目特征] 1.瓦品种、规格:150*10mm莹青板 2.粘结层砂浆的配合比:20厚1:2水泥砂浆 [工程内容] 1.屋面 2.其他 |  | m2 | 24.8 | 126.58 |  | 3139.18
48 | 011301001001 | 天棚抹灰 水泥砂浆 | [项目特征] 1.抹灰厚度、材料种类:15厚1：2水泥砂浆 [工程内容] 1.底层抹灰 2.装饰线 3.其他 |  | m2 | 30.42 | 30.84 |  | 938.15
本页小计 | [8 empty] | 15641.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 011406001001 | 抹灰面油漆 白色ICI | [项目特征] 1.腻子种类:成品腻子粉 2.油漆品种、刷漆遍数:白色ICI两遍 [工程内容] 1.刷防护材料、油漆 2.其他 |  | m2 | 30.42 | 29.53 |  | 898.3
50 | 011205001001 | 石材柱面 20厚黄木纹石 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:280*250*20黄木纹石 [工程内容] 1.面层安装 2.刷防护材料 3.酸洗、打蜡 4.其他 |  | m2 | 8.29 | 552.59 |  | 4580.97
51 | 011102001036 | 石材楼地面 莹青板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300*20mm莹青板 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1：3水泥砂浆 [工程内容] 1.面层铺设、磨边 2.找平层 3.刷防护材料 4.其他 |  | m2 | 26.17 | 153.96 |  | 4029.13
52 | 011102001037 | 石材楼地面 黄色花岗岩线雕板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:1000*1000*30mm黄色花岗岩线雕板 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1：3水泥砂浆 [工程内容] 1.面层铺设、磨边 2.找平层 3.刷防护材料 4.其他 |  | m2 | 6.86 | 2086.21 |  | 14311.4
本页小计 | [8 empty] | 23819.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 011102001038 | 石材楼地面 黄木纹冰裂 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm黄木纹冰裂 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1：3水泥砂浆 [工程内容] 1.面层铺设、磨边 2.找平层 3.刷防护材料 4.其他 |  | m2 | 16.18 | 715.46 |  | 11576.14
54 | 011102001039 | 石材楼地面 黄/红/灰白色烧面花岗岩拼花 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:400*200*20mm黄色/400*200*20mm红色/400*400*20mm灰白色烧面花岗岩拼花 2.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1：3水泥砂浆 [工程内容] 1.面层铺设、磨边 2.找平层 3.刷防护材料 4.其他 |  | m2 | 46.1 | 516.71 |  | 23820.33
55 | 010505001001 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工程内容] 1.混凝土浇捣(制作） 2.其他 |  | m3 | 12.43 | 700.15 |  | 8702.86
56 | 010503002001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工程内容] 1.混凝土浇捣(制作） 2.其他 |  | m3 | 10.51 | 501.56 |  | 5271.4
57 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工程内容] 1.混凝土浇捣(制作） 2.其他 |  | m3 | 1.7 | 529.57 |  | 900.27
本页小计 | [8 empty] | 50271
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010501005001 | 桩承台基础 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工程内容] 1.混凝土浇捣(制作） 2.其他 |  | m3 | 4 | 506.2 |  | 2024.8
59 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 0.915 | 4494.36 |  | 4112.34
60 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 3.664 | 4955.53 |  | 18157.06
61 | 010501001060 | 100厚C15素砼垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工程内容] 1.垫层铺设 |  | m3 | 1.73 | 467.01 |  | 807.93
62 | 010103001091 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 [工程内容] 1.回填 2.碾压、夯实 3.场内运输 4.其他 |  | m3 | 45 | 24.38 |  | 1097.1
63 | 010101002003 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:3km [工程内容] 1.土方开挖 2.场内运输 3.其他 |  | m3 | 70.69 | 15.48 |  | 1094.28
64 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | [项目特征] 1.桩外径、壁厚:桩径250mm [工程内容] 1.打压桩、试验桩 2.其他 |  | m | 192 | 87.85 |  | 16867.2
本页小计 | [8 empty] | 44160.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 木栈道 | [6 empty] | 400330.98
65 | 011503002002 | 380mm高梢木栏杆、栏板 | [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:110*110梢木立柱/150*150*100梢木柱帽 2.栏板材料种类、规格、颜色:70*70/70*50/50*50梢木条榫接 3.固定配件种类:200*200*5预埋钢板/4M50膨胀螺栓固定/5厚钢套，喷木色漆 4.防护材料种类:浸刷清漆两遍 [工程内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料 3.其他 |  | m | 233.17 | 313.18 |  | 73024.18
66 | 011104002003 | 3000*200*100塑木地板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:3000*200*100塑木 [工程内容] 1.面层 2.其他 |  | m2 | 354.31 | 390.02 |  | 138187.99
67 | 010604001002 | 方钢地梁 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:120/150*100*10厚方钢管 [工程内容] 1.安装 |  | t | 17.221 | 5358.01 |  | 92270.29
68 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | [项目特征] 1.找平的砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆批荡 [工程内容] 1.找平层 2.其他 |  | m2 | 736.86 | 35.18 |  | 25922.73
69 | 010516002001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.规格:250*250*8钢板 [工程内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.其他 |  | t | 0.614 | 6579.42 |  | 4039.76
本页小计 | [8 empty] | 333444.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010301003001 | 钢管桩 | [项目特征] 1.管径、壁厚:φ250*5钢管，长度6m 2.填充材料种类:C30混凝土 [工程内容] 1.打压桩、试验桩 2.管内填充材料 3.其他 |  | t | 3.684 | 9415.89 |  | 34688.14
71 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 5.001 | 4494.36 |  | 22476.29
72 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 箍筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.其他 |  | t | 1.989 | 4887.68 |  | 9721.6
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 66886.03
合 计 | [8 empty] | 2817889.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 109322.84 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.038796 | 17.5 | 19131.5 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.038796 | 6 | 6559.37 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
6 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
7 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
8 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，建筑、装饰工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计 |  |  |  |  | 135013.71
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 8453.67
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 | 140894.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 56357.79
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 205705.94 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 140894.48
合 计 |  |  |  | 140894.48 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：驳岸、水体部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 6317.22 |  |  | 6317.22
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3158609.25 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3158609.25 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3158609.25 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3158609.25 | 0.2 |  | 6317.22
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 3164926.47 | 10 |  | 316492.65
合 计 | [6 empty] | 322809.87
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：驳岸、水体部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 4246.5864 | 101 | 428905.23
2 | 0101031 | 螺纹钢φ10以内 | t | 2.4861 | 3690.55 | 9175.08
3 | 0101041 | 螺纹钢φ10～25 | t | 59.0697 | 3627.97 | 214303.1
4 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 179.6817 | 5.16 | 927.16
5 | 0105001 | 钢丝绳φ14.1～15 | kg | 107.0953 | 10.3 | 1103.08
6 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 3.9413 | 3610.46 | 14229.91
7 | 0115021 | 热镀锌角钢5# | kg | 3440 | 4.63 | 15927.2
8 | 0127001 | 金属材料(摊销) | kg | 5.2163 | 3.16 | 16.48
9 | 0129121 | 热轧薄钢板3.5～4.0 | kg | 2313.607 | 3.43 | 7935.67
10 | 0129211 | 热轧厚钢板4.5～10 | kg | 620.14 | 3.35 | 2077.47 |  | 唐钢 | 佛山市丰通贸易有限公司
11 | 0227081 | 白棕绳 | kg | 0.3316 | 5.04 | 1.67
12 | 0229031 | 麻袋 | 个 | 148.9246 | 1.69 | 251.68
13 | 0233021 | 草袋片 | 片 | 6.1632 | 3.83 | 23.61
14 | 0305001 | 六角螺栓(综合） | kg | 22.8072 | 5.42 | 123.62
15 | 0305177 | 六角螺栓带螺母M12×100 | 十套 | 22.0824 | 4.74 | 104.67
16 | 0307021 | 膨胀螺栓M10～16 | 十个 | 44.1647 | 8.69 | 383.79
17 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 650.0452 | 4.21 | 2736.69
18 | 0341071 | 低合金钢耐热焊条(综合） | kg | 118.9581 | 5.98 | 711.37
19 | 0343191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 124.8641 | 10.99 | 1372.26
20 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 16.9512 | 3.74 | 63.4
21 | 0351031 | 射钉 | 十个 | 9455.3249 | 0.04 | 378.21
22 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 292.6057 | 4.99 | 1460.1
23 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 5.1123 | 370.01 | 1891.6
24 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.1395 | 715.6 | 99.83
25 | 0403021 | 中砂 | m3 | 471.6438 | 97.45 | 45961.69
26 | 0405021 | 碎石30～50 | m3 | 11.4843 | 129.88 | 1491.58
27 | 0405071 | 碎石40 | m3 | 145.6158 | 129.88 | 18912.58
28 | 0409031 | 生石灰 | t | 0.0045 | 223.5 | 1.01
29 | 0409181 | 粘土 | m3 | 163.136 | 31.71 | 5173.04
30 | 0409321 | 石膏粉 | kg | 0.5873 | 0.94 | 0.55
31 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 72.2003 | 300.38 | 21687.53
单位工程人材机汇总表
工程名称：驳岸、水体部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0403 | 1260.44 | 50.8
33 | 0503201 | 硬木枋 | m3 | 22.4689 | 4685.89 | 105286.79
34 | 0503261 | 垫木 | m3 | 0.409 | 1183.66 | 484.12
35 | 0503271 | 硬垫木 | m3 | 0.0074 | 1230.71 | 9.11
36 | 0723011 | 石材养护液 | kg | 36.243 | 2.57 | 93.14
37 | 0723021 | 石材保护液 | kg | 19.0754 | 2.57 | 49.02
38 | 1101231 | 腻子粉成品(防水型） | kg | 60.84 | 4.28 | 260.4
39 | 1105001 | 虫胶漆 | kg | 0.9789 | 35.96 | 35.2
40 | 1111041 | 硝基清漆 | kg | 167.7819 | 19.27 | 3233.16
41 | 1111091 | 环氧富锌底漆 | kg | 36.4333 | 22.45 | 817.93
42 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 41.2738 | 15.49 | 639.33
43 | 1141181 | 清油 | kg | 0.0489 | 9.78 | 0.48
44 | 1141191 | 松节油 | kg | 0.0555 | 6.01 | 0.33
45 | 1143011 | 滑石粉 | kg | 0.6526 | 0.86 | 0.56
46 | 1143081 | 色粉 | kg | 0.261 | 5.82 | 1.52
47 | 1143161 | 大白粉 | kg | 37.2631 | 0.17 | 6.33
48 | 1145101 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 3.6433 | 10.16 | 37.02
49 | 1201041 | 灯用煤油 | kg | 0.3681 | 2.01 | 0.74
50 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 4.5356 | 2.28 | 10.34
51 | 1231001 | 草酸 | kg | 8.5266 | 4.04 | 34.45
52 | 1231261 | 石蜡 | kg | 22.8017 | 2.66 | 60.65
53 | 1231271 | 光蜡 | kg | 4.0461 | 6.65 | 26.91
54 | 1231281 | 地蜡(砂蜡） | kg | 12.2035 | 6.93 | 84.57
55 | 1237001 | 氧气 | m3 | 195.5678 | 5.05 | 987.62
56 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 107.5002 | 7.57 | 813.78
57 | 1237071 | 二氧化碳 | m3 | 175.9973 | 4.18 | 735.67
58 | 1241111 | 骨胶 | kg | 1.1747 | 3.78 | 4.44
59 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 3.8648 | 19.54 | 75.52
60 | 1241511 | 硝基漆稀释剂(天那水） | kg | 403.0421 | 7.69 | 3099.39
61 | 2425081 | 吊装夹具 | 套 | 0.6186 | 102.99 | 63.71
62 | 2819001 | 草纸 | kg | 0.921 | 1.29 | 1.19
63 | 3001271 | 钢管桩φ250 | t | 3.7208 | 2842.58 | 10576.67
64 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 16.3276 | 10.55 | 172.26
65 | 3113401 | 纸筋 | kg | 0.2797 | 0.97 | 0.27
66 | 3115001 | 水 | m3 | 518.8757 | 3.6 | 1867.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：驳岸、水体部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
67 | 8001586 | 含量：垂直运输 | t | 6.1176
68 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 4305.7825 | 1 | 4305.78
69 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.2028 | 1 | 0.2
70 | 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 | m3 | 191.1449 | 328.81 | 62850.35
71 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 193.7887 | 340.98 | 66078.07
72 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 234.3156 | 357.87 | 83854.52
73 | 8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 | m3 | 75.4991 | 369.56 | 27901.45
74 | 0405141@1 | 砾石30 | m3 | 166.3991 | 1187.33 | 197570.64
75 | 0405181@1 | 河卵石杂色 | m3 | 110.9328 | 1187.33 | 131713.84
76 | 0407081 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 39.5617 | 266.05 | 10525.39
77 | 0417051@2 | 莹青板200×150×10 | m2 | 37.2 | 43.72 | 1626.38
78 | 0429001@1 | 预应力混凝土管桩φ250 | m | 199.296 | 64.91 | 12936.3
79 | 0662061@1 | 自然面火山石砖300-200×50 | m2 | 355.47 | 350 | 124414.5
80 | 0701031@12 | 烧面芝麻白花岗岩500*300*50 | m2 | 108.732 | 302.9 | 32934.92
81 | 0701031@13 | 自然面白色花岗岩600*300*50 | m2 | 27.7992 | 302.9 | 8420.38
82 | 0701031@14 | 荔枝面黑色花岗岩600*150*30 | m2 | 27.7992 | 276.94 | 7698.71
83 | 0701031@4 | 荔枝面芝麻灰花岗岩600*450*50 | m2 | 314.4804 | 259.63 | 81648.55
84 | 0701031@5 | 荔枝面芝麻灰花岗岩600*150*30 | m2 | 104.8268 | 242.32 | 25401.63
85 | 0701031@6 | 荔枝面芝麻灰花岗岩600*100*20 | m2 | 69.8844 | 90 | 6289.6
86 | 0701101@5 | 黄木纹石280*250*20 | m2 | 8.7874 | 450 | 3954.33
87 | 0701131@10 | 黄/红/灰白色烧面花岗岩拼花400*200/400*400*20 | m2 | 46.561 | 450 | 20952.45
88 | 0701131@7 | 莹青板300*300*20 | m2 | 27.2168 | 90 | 2449.51
89 | 0701131@8 | 黄色花岗岩线雕板1000*1000*30 | m2 | 6.9629 | 2000 | 13925.8
90 | 0701131@9 | 黄木纹冰裂20 | m2 | 16.4227 | 650 | 10674.76
91 | 0751001@1 | 2000*150*50塑木地板 | m2 | 1301.1915 | 350 | 455417.03
92 | 1033041@2 | 膨润土防水毯 | m2 | 4527.0351 | 32 | 144865.12
93 | 1111351@1 | 乳胶漆ICI | kg | 8.4598 | 25 | 211.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：驳岸、水体部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
94 | 3001681@1 | 方钢梁150*100*10 | t | 27.491 | 4050 | 111338.55
95 | ZCFTZ | 主材费调整 | 元 | 0.0234 | 1 | 0.02
96 | 9925351-1 | 二氧化碳气体保护焊机电流450(A) | 台班 | 9.5268 | 87.05 | 829.31
97 | 9943066-1 | 电动空气压缩机排气量1(m3/min) | 台班 | 2.8316 | 133.54 | 378.13
98 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 12233.0104 | 1 | 12233.01
99 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 2421.8384 | 1 | 2421.84
100 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 6695.5053 | 1 | 6695.51
101 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 975.4072 | 1 | 975.41
102 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 5.3748 | 6.91 | 37.14
103 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 3219.6167 | 5.53 | 17804.48
104 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 25.4269 | 5.53 | 140.61
105 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 8199.8764 | 0.76 | 6231.91
106 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 4650.0164 | 1 | 4650.02
107 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 139.9432 | 101 | 14134.26
108 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 0.7479 | 101 | 75.54
109 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0037 | 1
110 | 8001416@1 | 干拌砂浆WSM15 | m3 | 20.9708 | 528 | 11072.58
111 | 8001416@2 | 干拌砂浆M7.5 | m3 | 2.6312 | 513.6 | 1351.38
112 | 8001416@4 | 干拌砂浆1:2.5 | m3 | 17.8754 | 558.4 | 9981.62
113 | 8001416@5 | 干拌砂浆1:3 | m3 | 3.8504 | 547.2 | 2106.94
114 | 8001416@6 | 干拌砂浆M10 | m3 | 29.4434 | 520 | 15310.57
115 | 8001416@7 | 干拌砂浆1:2 | m3 | 18.5487 | 558.4 | 10357.59
|  | 合计 |  |  |  | 2693800.36